|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4135 от 26 августа 2010 года на бланке №_______________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 ноября 2015 года

электротехнической лаборатории электрического цеха Могилевской ТЭЦ-1

филиала «Могилевские тепловые сети»

Могилёвского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Могилёвэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ. МГ 653-2012 |
|  |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ. МГ 654-2012 |
|  |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике) | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 933-2014 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 655-2012 |
|  | Масло трансформаторное | А14.Б22 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.25.4 | ГОСТ 6581-75 |
|  | Синхронные генераторы до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.5.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.3.4 | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Электродвигатели переменного тока до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009 п. Б.7.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.3 | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 а) | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением основной изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.3.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 а) | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Трансформаторы напряжения до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 б) | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 а) | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Cбopныe и соединительные шины до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Токоограничивающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.19.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.18.2 | МВИ. МГ 657-2013 |
|  | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ. МГ 657-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева