|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4723 от 27 ноября 2015 года на бланке № 0001206 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 ноября 2015 года

Электроизмерительной лаборатории Ремонтно-строительного управления №3

Унитарного городского предприятия «Трест «Гродногорстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 1010-2015 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 1012-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 1009-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 1011-2015 |
| 3.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-3.02-209-2010 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
| 4.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 ТКП 45-3.02-90-2008 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева