|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4149 от 22 ноября 2010 года На бланке На 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "Центр поверки, калибровки и сервиса средств измерений "Калиброн"

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.7.4 ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 МВИ МН 5194-2015 |
| 2.1 | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.8.3.1, Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 ГОСТ 3484.1-88 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3.а | МВИ МН 4726-2013 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмо-ток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 МВИ МН 5194-2015 |
| 2.4 |  | А14.Б22 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009 Б.8.7 ТКП 339-2011 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Проверка группы соединения обмоток трехфазных транс-форматоров и поляр-ности выводов одно-фазных трансформа-торов | ТКП 181-2009 Б.8.8 ТКП 339-2011 п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |
| 3.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 ГОСТ 7746-2001 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ МН 4726-2013 ГОСТ 7746-2001 |
| 4.1 | Трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.а | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 ГОСТ 1983-2001 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.б | МВИ МН 4726-2013 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10.1.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.в | ГОСТ 1983-2001 МВИ МН 5194-2015 |
| 5.1 | Масляные и электромагнит-ные выключа-тели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3. ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а | МВИ МН 4726-2013 |
| 5.3 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромаг-нитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.б | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2. ТКП 339-2011 п.4.4.13.2.1 | МВИ МН 4726-2013 |
| 7.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2.а | МВИ МН 4726-2013 |
| 8.1 | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2.а | МВИ МН 4726-2013 |
| 9.1 | Комплектное распределительное устройство | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ МН 4726-2013 |
| 10.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 10.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ МН 4726-2013 |
| 11.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10кВ | А14.Б22 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Вводы и проход-ные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 12.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| 13.1 | Аппараты, сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного то-ка напряжениям до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 13.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ МН 4726-2013 |
| 13.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ МН 5196-2015 МВИ МН 4341-2012 МВИ МН 3628-2010 |
| 14.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 3629-2010 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 3626-2010 МВИ МН 5196-2015 МВИ МН 5195-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопро-тивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токо-вой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28. | МВИ МН 5196-2015 МВИ МН 4341-2012 МВИ МН 3628-2010 |  |
| 15.1 | Силовые кабель-ные линии 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |  |
| 15.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышен-ным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3- п.4.4.29.5 | МВИ МН 4726-2013 |  |
| 16.1 | Трансформатор- ное масло | А16.Б41 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.26; ТКП 339-2011 п.4.4.25 | МВИ МН 4725-2013 ГОСТ 6581-75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | А14. Б22 | Время отключения УЗО-Д при номи-нальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61. СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН 4370-2012 МВИ МН 5196-2015 |
| 17.2 |  | А14. Б22 | Проверка дифферен-циального тока сраба-тывания УЗО-Д на переменном токе напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ МН 4370-2012 МВИ МН 5196-2015 |
| 17.3 |  | А14. Б22 | Сопротивление изо-ляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 3627-2010 МВИ МН 5196-2015 |
| 17.4 |  | А14. Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 В.4.61. ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ МН 4370-2012 МВИ МН 5196-2015 |
| 18.1 | Электроустановки сельско- хозяйственных и животноводчес-ких помещений | А14. Б22 | Напряжение прикос- новения между металоконструкцией и полом в месте нахож-дения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 3630-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева