|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3801 от 15 декабря 2008 На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  04 декабря 2015 года

производственная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «СУЗОРЬЕ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рыба и рыбная продукция | А 41.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 813 – 2002 ГОСТ 815 – 2004 ГОСТ 1551 – 93 ГОСТ 11298 – 2002 ГОСТ 11482 – 96 ГОСТ 28698 – 90 ГОСТ 2623 - 2013 ТУ BY 300115741.001 – 2012 ТУ BY 300115741.004 – 2009 ТУ BY 300115741.007 – 2009 ТУ BY 300115741.008 – 2009 ТУ BY 300115741.010 – 2010 ТУ BY 300115741.011 – 2010 ТУ BY 300115741.012 – 2010 ТУ BY 300115741.013 – 2010 ТУ BY 300115741.014 – 2011 ТУ BY 300115741.015 – 2012 ТУ 9267-001-20908612-14 ТУ 9264-002-91130694-14 ТУ 9262-003-91130694-14 ТНПА и другая документация «Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции» утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 27.04.04 № 30 | ГОСТ 31339 – 2006 ГОСТ 8756.0-70 |
| 1.2 |  | А41.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, наличие повреждений, срывов, порезов, правильность разделки, консистенция, вкус, запах) |  | ГОСТ 7631 – 2008 ГОСТ 26664 – 85 р.2 |
| 1.3 |  | А41.Б09 | Массовая доля поваренной соли (аргентометрический метод) |  | ГОСТ 7636 – 85 п. 3.5.1 ГОСТ 27207-87 р. 2 |
| 1.4 |  | А41.Б09 | Массовая доля бензойнокислого натрия (титриметрический метод) |  | ГОСТ 27001 -86 р.2 |
| 1.5 |  | А41.Б09 | Массовая доля влаги (высушиванием на приборе ВЧМ) |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.4 |
| 1.6 |  | А41.Б09 | Кислотность (титриметрический метод) |  | ГОСТ 27082-89 р. 2 |
| 1.7 |  | А41.Б31 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664- 85 р.4 |
| 1.8 |  | А41.Б08 | Паразитологический контроль: - выявление паразитов (нематод) и паразитарных поражений (визуальный метод) - определение жизнеспособности гельминтов |  | Инструкция 4.2.1021-25-25006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. Постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Пресервы из морской капусты. Фаршмак. Салаты. | А55.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 300115741.002 – 2009 ТУ BY 300115741.005 – 2009 ТУ BY 300115741.006 – 2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 |
| 2.2 |  | А55. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, наличие повреждений, срывов, порезов, правильность разделки, консистенция, вкус, запах) |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664- 85 р.2 |
| 2.3 |  | А55.Б09 | Массовая доля поваренной соли (аргентометрический метод) |  | ГОСТ 27207-87 р. 2 ГОСТ 26186-84 р. 3 |
| 2.4 |  | А55.Б09 | Массовая доля бензойнокислого натрия (титриметрический метод) |  | ГОСТ 27001- 86 р.2 |
| 2.5 |  | А55.Б09 | Кислотность (титриметрический метод) |  | ГОСТ 27082-89 р. 2 |
| 2.6 |  | А55.Б31 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664 – 85 р.4 |
| 3.1 | Колбасы и изделия колбасные из мяса птицы. Продукты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы. | А 40.Б46 | Отбор проб | СТБ 523 – 2002 СТБ 1945-2010 ТУ BY 691382291.009 – 2001 ТУ BY 191762800.005 - 2012 ТУ BY 190592956.001 – 2005 ТУ BY 191306127.007 – 2012 ТУ BY 190266707.001 – 2001 ТУ BY 390333861.005 – 2007 ТУ BY 101457770.027 – 2009 ТУ BY 100098867.277 – 2011 ТУ BY 191306127.008 – 2012 ТУ BY 190592956.001-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
| 3.2 |  | А40.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, наличие посторонних примесей) |  | ГОСТ 9959-91 |
| 3.3 |  | А40.Б09 | Массовая доля влаги (высушиванием при 150ºС) |  | ГОСТ 9793-74 р. 4 |
| 3.4 |  | А40.Б09 | Массовая доля хлористого натрия (метод Мора) |  | ГОСТ 9957-73 р. 2 |
| 3.5 |  | А40.Б17 | Массовая доля нитрита натрия (с помощью фотоэлектроколориметра |  | ГОСТ 8558.1-78 р. 5 |
| 3.6 |  | А40.Б09 | Массовая доля жира (с использованием фильтрующей делительной воронки) |  | ГОСТ 23042 – 86 р. 2 |
| 3.7 |  | А40. Б31 | Массовая доля составных частей (шашлык) |  | ГОСТ 26664 – 85 р.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Колбасы и изделия колбасные мясные. Продукты из свинины. Продукты из свинины сырокопченые. Продукты из шпика. Полуфабрикаты из свинины, говядины. | А 39.Б46 | Отбор проб | СТБ 196 – 2012 СТБ 335 – 98 СТБ 742 – 2009 СТБ 1996 – 2009 ТУ BY 191306127.010 – 2013 ТУ BY 191306127.003 – 2011 ТУ BY 191762800.004 – 2012 ТУ BY 590342977.031 – 2012 ТУ BY 590342977.012 – 2007 ТУ BY 191114656.002 – 2010 ТУ РБ 190266707.001 – 2001 ТУ BY 390333861.004 – 2007 ТУ BY 590342977.029 – 2012 ТУ BY 101457770.011 – 2003 ТУ BY 500011238.043 – 2006 ТУ BY 101457770.008 – 2002 ТУ BY 101457770.026-2009 ТУ РБ 02906526.041-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
| 4.2 |  | А39.Б31 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, наличие посторонних примесей) |  | ГОСТ 9959-91 |
| 4.3 |  | А39.Б09 | Массовая доля влаги (высушиванием при 150ºС) |  | ГОСТ 9793- 74 р. 4 |
| 4.4 |  | А39.Б09 | Массовая доля хлористого натрия (метод Мора) |  | ГОСТ 9957- 73 р. 2 |
| 4.5 |  | А39.Б17 | Массовая доля нитрита натрия (с помощью фотоэлектроколориметра |  | ГОСТ 8558.1-78 р. 5 |
| 4.6 |  | А39.Б09 | Массовая доля жира (с использованием фильтрующей делительной воронки) |  | ГОСТ 23042- 86 р. 2 |
| 4.7 |  | А39.Б09 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п. 3 |
| 4.8 |  | А39.Б31 | Толщина продукта в тонкой части при прямом срезе |  | СТБ 742 -2009 п. 7.9 |
| 4.9 |  | А39.Б31 | Массовая доля прирезей мышечной ткани в шпике |  | СТБ 742- 2009 п. 7.11 |
| 4.10 |  | А39.Б09 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2 СТБ ГОСТ Р 51487- 99 |
| 4.11 |  | А39.Б31 | Массовая доля составных частей (шашлык) |  | ГОСТ 26664- 85 р.4 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                             Т.А. Николаева