|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4737 от «18» декабря 2015г На бланке № 0007785 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «18» декабря 2020 года

электротехнической лаборатории Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Мерполь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 2.1* | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 3.1* | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 4.1* | Трансформаторы тока | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 5.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1-2 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 5.2* |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 224-2015 |
| 6.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 225-2015 |
| 6.2* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 225-2015 |
| 6.3* |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 224-2015 |
| 7.1* | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 226-2015 |
| 7.2* |  | 27.90/22.000 | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 226-2015 |
| 7.3* |  | 27.90/22.000 | Время срабатывания при: - Iн - 2Iн - 5Iн | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 223-2015 |
| 7.4* |  | 27.90/22.000 | Ток утечки | ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 226-2015 |

* - Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»    			                                           В.А. Шарамков