|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4706 от 26 октября 2015 года на бланке № _____________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 октября 2015 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РГ Групп»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением. | - А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; Температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухоохладителя. | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.4.021-75 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева