|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4156 от 03 января 2011 года на бланке _________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от   03 января 2016 года

лаборатории высоковольтных испытаний и измерений

Частного торгового унитарного предприятия «Ювистит»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1187-2012 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1333-2012 |
| 2.1 2.2 | Вводы и проходные изоляторы (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивления изоляции Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.24.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.24.3 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 3.1 3.2 | Комплексные распределительные устройства (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.16.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.16.2.1 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4156 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 | Масляные и электромагнитные выключатели (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.11.1.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.11.3.1 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 5.1 | Вакуумные выключатели (6,10 кВ) | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.14.2.1 | МВИ.КЛ 060-2013 |
| 6.1 | Выключатели нагрузки (6,10 кВ) | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.12.2.1 | МВИ.КЛ 060-2013 |
| 7.1 7.2 7.3 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.22.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.22.2 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.22.3 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 8.1 8.2 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.15.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.15.2.1 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 9.1 9.2 | Силовые трансформаторы (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.8.3.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.5.1 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4156 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 10.2 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.30.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.2 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 11.1 11.2 | Сборные и соединительные шины (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.18.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.18.2 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 12.1 12.2 | Трансформаторы тока (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление изоляции Испытание повышенным напряжением основной изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.9.1 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.3.1 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |
| 13.1 | Трансформаторы напряжения (6,10 кВ) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.10.1.1 | МВИ.КЛ 060-2013 |
| 14.1 14.2 | Конденсаторы (6,10 кВ) | А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление разрядного резистора Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б.21.2 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.21.5 | МВИ.КЛ 060-2013 МВИ.КЛ 060-2013 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4156 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 15.2 15.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 А14.Б22 А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3., п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1188-2012 МВИ.ГМ.1188-2012 МВИ.ГМ.1333-2012 |
| 16.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б. п. Б.7.2 | МВИ.ГМ.1187-2012 |
| 17.1 17.2 | Устройство защитного отключения | А14.Б22 А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток Время отключения при номинальном отключающим дифференциальном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4 | МВИ.ГМ.1186-2012 МВИ.ГМ.1186-2012 |
| 18.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14.Б22 | Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 прил.Г | МВИ.ГМ.1186-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева