|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4204 от 15 августа 2011 года На бланке № 0009341 На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 декабря 2015 года

испытательной строительной лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Центробетон»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Песок для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.1 |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.5 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 2.4 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.5 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.6 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |

________________________                                       24.12.2015                                                       Лист 1 Листов 2

подпись ведущего оценщика 	             дата ТКА (число, месяц, год)

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4204 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 3.3 |  | А10.Б29 | Плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 4.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б29 | Плотность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 4.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 5.1 | Бетоны конструкцион-ные тяжёлые | А10.Б39 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-90 |
| 5.2 |  | А10.Б32 | Прочность неразрушающими методами контроля: метод ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева

________________________                                       24.12.2015                                                       Лист 2 Листов 2

подпись ведущего оценщика 	             дата ТКА (число, месяц, год)