|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1674 от 05 июля 2010 года на бланке № 0001442 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 января 2016 года

лаборатории медицинской биофизики

Государственного научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземная | А75.Б16 А70.Б16 | Концентрация серебра (0.01-50) алюминия (0.005-50), мышьяка (0.01-5) бора (0.01-50) бария (0.01-50) бериллия (0.01-50), висмута (0.01-50), кальция (0.01-50), кадмия (0.01-50) кобальта (0.01-50), хрома (0.01-50) меди (0.01-50), железа (0.01-50), калия (0.01-50) лития (0.01-50), магния (0.01-50), марганца (0.01-1), молибдена (0.01-50), натрия (0.01-50) никеля (0.01-50), фосфора (0.01-50), свинца (0.01-50) серы(0.01-50), сурьмы (0.01-50), селена (0.005-5) кремния (0.01-50), олова (0.01-50) стронция (0.01-50), титана (0.01-5) ванадия (0.01-5), вольфрама (0.01-50), цинка (0.01-50) циркония (0.01-50), ртути (0.005-5)4 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив Утвержденный Постановлением Минздрава от 15.12.2015 № 123. ТНПА на продукцию | СТБ ИСО 11885-2011 |

| _________________________ М.П. |  |  | 31.12.2015 дата ТКА | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1674 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Вода поверхностная | А70.Б16 | Концентрация серебра (0.01-50) алюминия (0.005-50), мышьяка (0.01-5) бора (0.01-50) бария (0.01-50) бериллия (0.01-50), висмута (0.01-50), кальция (0.01-50), кадмия (0.01-50) кобальта (0.01-50), хрома (0.01-50) меди (0.01-50), железа (0.01-50), калия (0.01-50) лития (0.01-50), магния (0.01-50), марганца (0.01-1), молибдена (0.01-50), натрия (0.01-50) никеля (0.01-50), фосфора (0.01-50), свинца (0.01-50) серы(0.01-50), сурьмы (0.01-50), селена (0.005-5) кремния (0.01-50), олова (0.01-50) стронция (0.01-50), титана (0.01-5) ванадия (0.01-5), вольфрама (0.01-50), цинка (0.01-50) циркония (0.01-50), ртути (0.005-5) | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 Утв. Постановлением ГГСВ от 28 ноября 2005г. №198. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-20-2003 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21.2003 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003 Утв. Постановлением Минздрава № 90 от 06.10.2004г. | СТБ ИСО 11885-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 						                        Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. |  | 31.12.2015 дата ТКА |  | Лист 2 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |