|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4147 от 22 ноября 2016 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 января 2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Государственное унитарное предприятие

«Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение

Октябрьского района г. Минска»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 3472-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников | ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.8 | МВИ.МН 5258-2015 |
| 2.1 | Бытовые стационарные электроплиты | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 6.11.4.9 | МВИ.МН 3475-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно заземляющего санитарного оборудования | ТКП 181-2009 п. 6.11.4.9 | МВИ.МН 3475-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 336-2011 п. 7.4 ТКП 45-4.04-149-2009, п.19.4; | МВИ.МН 3473-2015 |
| 3.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 3474-2015 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 3476-2015 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Проверка работоспособности | ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.20 | МВИ.МН 5258-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе при Iоткл, 2Iоткл, 5Iоткл | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.МН 5358-2015 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Измерение времени отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.МН 5358-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева