|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ от 15 января 2016 года На бланке __________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 января 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений

Частного проектно-строительного унитарного предприятия «ЭСТРУКТУРА»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 Б30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 1024-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 1022-2015 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 1023-2015 |

15.01.2016 Лист 1 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.__________ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 1025-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | А14. Б22 | Испытание устройств защитного отключения: - номинальный ток срабатывания; - время отключения | ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1 п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 1026-2015 |
| 4.1 | Сварочные трансформаторы | А12.Б26 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 2933-93 п.3.12 ТНПА на конкретный вид оборудования | МВИ. МГ 1024-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А.Николаева

15.01.2016 Лист 2 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА