|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3950 от 15 марта 2010 года на бланке № 0001005 на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 декабря 2015 года

Химико-бактериологической лаборатории

Районного производственного унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вода питьевая централизо-ванного водо-снабжения, источников нецентрализо-ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 | Вода питьевая централизо-ванного водо-снабжения, источников нецентрализо-ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения | А75 Б16 | Концентрация рН (водородный показатель) ДИ: 2-12 ед рН | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | А75 Б16 | Содержание сухого остатка ДИ: 0-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.4 |  | А75 Б16 | Общая жесткость ДИ: св.1,0 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.5 |  | А75 Б16 | Концентрация ионов аммония ДИ: св.0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
| 1.6 |  | А75 Б16 | Концентрация железа (общ.) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.7 |  | А75 Б16 | Концентрация марганца ДИ: до 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-72 п.4 |
| 1.8 |  | А75 Б16 | Концентрация меди ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.9 |  | А75 Б17 | Концентрация нитратов ДИ:≥0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
| 1.10 |  | А75 Б17 | Концентрация нитритов ДИ: св.0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |
| 1.11 |  | А75 Б16 | Концентрация свинца ДИ: ≥0,01-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 18293-72 п.3 |
| 1.12 |  | А75 Б09 | Концентрация сульфатов ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.13 |  | А75 Б16 | Концентрация фторидов ДИ: 0,04-0,60 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноценности питьевой воды» утв. Пост. №166 от 25.10.2012г. | ГОСТ 4386-89 п.2 |
| 1.14 | Вода питьевая централизо-ванного водо-снабжения, источников нецентрализо-ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения | А75 Б16 | Концентрация хлоридов ДИ: 0-10 мг/дм3 | СТБ 1756-2007 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.15 |  | А75 Б16 | Концентрация цинка ДИ: 0,05-2,0 мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНДФ 14.1:2:4.183-02. М., 2002 |
| 1.16 |  | А75 Б31 | Привкус, балл ДИ: 1-5 балл |  | ГОСТ 3351:74 п.3 |
| 1.17 |  | А75 Б16 | Запах, балл ДИ: 1-5 балл |  | ГОСТ 3351:74 п.3 |
| 1.18 |  | А75 Б16 | Цветность, градус ДИ: 1-50 гр |  | ГОСТ 31868:2012 п.5 (метод Б) |
|  |  | А75 Б17 | Мутность, мг/дм3 ДИ:≥0,58-4,64 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351:74 п.5 |
| 1.19 |  | А75.Б01 | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.2, п.8.3 |
| 1.20 |  | А75.Б01 | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.2, п.8.3 |
| 1.21 |  | А75.Б01 А75 Б16 | Общее микробное число (число образующих колонии бактерий в 100 мл) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Постановлением Минздрава 25.02.2002г. п.8.1 |
|  |  |  | Концентрация свинца ДИ: ≥0,01-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 18293-72 п.3 |

Д - диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева