Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112.02.1.0.0354

от «07» июня 1999 года

на    35     листах

Область аккредитации от   «21» сентября 2007г.

отдела организации аналитического контроля

###### Министерства природных ресурсов и

###### охраны окружающей среды Республики Беларусь

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКC | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний* | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая |  |  | Концентрация мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | МВИ концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  |  | Концентрация алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, титана, хрома, цинка, бора, вольфрама, калия, кальция, кремния, лития, магния, натрия, стронция, теллура. |  | Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии. СТБ ГОСТ Р 51309-2001. |
|  |  |  | Концентрация серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония |  | Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой. СТБ ИСО 11885-2002 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 |  | Концентрация ртути | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-99. |
|  |  |  | Концентрация бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, фосфатов, гидрокарбонатов |  | МВИ концентраций бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1136-99. |
|  |  |  | Концентрация ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития |  | МВИ концентраций ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1139-99. |
|  |  |  | Концентрация полулетучих органических соединений (ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)пирилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловыйэфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлоциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран Диметилфталат Диметилфенетиламин |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 |  | р-(Диметиламино)азобензен 7,12-Диметилбенз(а)антрацен Ди-п-бутилфталат 2,4-Динитротолуол 2,6-Динитротолуол 2,4-Диметилфенол 2,4-Динитрофенол 2,4-Динитро-2-метилфенол 4,6-Динитро-2-метилфенол (ДНОК,дитрил) Ди-п-октилфталат Дифениламин 1,2-Дифенилгидразин 1,2-Дихлорбензол 1,3-Дихлорбензол 1,4-Дихлорбензол 3,3-Дихлоробензидин 2.4-Дихлорофенол 2.6-Дихлорофенол Диэтилфталат Изофорон Индено(1,2,3-c,d)пирен Карбазол 2-Метилнафталин 3-Метилхолантрен 2-Метилфенол 3-Метилфенол 4-Метилфенол 2-Метил-4,6-динитрофенол (ДНОК) 2-Метилпиридин (2-пиколин) Нафталин 1-Нафтиламин 2-Нафтиламин 2-Нитроаналин 3-Нитроанилин 4-Нитроанилин Нитробензол 2-Нитрофенол 3-Нитрофенол 4-Нитрофенол Нитрозопиперидин N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодифениламин (вулкадит.редакс) N-Нитрозо-N-бутил -бутанамин N-Нитрозо-ди(н-пропил)амин Пентахлорбензол Пентахлорофенол Пирен Пронамид 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6-Тетрахлорфенол(Дауцид-6) | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 |  | 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол (Дауцид-2С) 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
|  |  |  | Концентрация летучих органических соединений (ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид 2-Гексанон Гексахлорбутадиен Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс-1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 |  | м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы ( общие) Метилен хлорид4-Метил-«-пентанон Нафталин н-Пропилбензол Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан Этилбензол | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
|  |  |  | Концентрация летучих галогенорганических соединений (ЛГОС) Хлороформ 1,1-дихлорэтилен 1,2-дихлорэтан Четыреххлористый углерод Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен Бромоформ Дибромхлорметан Бромдихлорметан Тетрахлорэтан |  | Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией. СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
|  |  |  | Концентрация нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо( а,h) антрацена, бензо (ghi) перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 | Концентрация бенз(α)пирена. | ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. | Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена. СТБ ГОСТ Р 51310-2001. |
|  |  | Концентрация хлорорганических пестицидов: α-,β-,γ-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ) Гептахлор 4,4’-дихлордифенил- трихлорэтан (ДДТ) 4,4’- дихлордифенил- дихлорэтилен ( ДДЭ) 4,4’- дихлордифенил- дихлорэтан ( ДДД) Альдрин Гексахлорбензол. |  | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией. СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
|  |  | Концентрация ГХЦГ, линдана, о,р-ДДЕ, р,р-ДДЕ, о,р-ДДД, р,р-ДДД, о,р-ДДТ, р,р-ДДТ, метоксихлора, алдрина, диэлдрина, эндрина, гептахлора, гептахлор эпоксида, эндосульфана, трихлорбензола, тетрахлор-бензола, пентахлорбензола, гексахлорбензола, пентахлор-нитробензола, ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180, ПХБ 194. |  | Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после Экстракции жидкость-жидкость. СТБ ИСО6468-2003 |
|  |  | рН (водородный показатель) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.3, Минск-1998,С.167-172 Ч.2 минск-1997, С 201-205 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. С 42-44 |
|  |  | Отбор проб |  | Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Качество воды-отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. СТБ ИСО 5667-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Вода питьевая | 13. 060. 20 | Концентрация азота нитратного Д - 0.1 мг N/ дм3 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. | ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д - 0.45 мг N/ дм3 |  | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минера-льных азотсодержащих веществ |
|  |  | Концентрация азота нитритного Д - 0.001 мг N/ дм3 |  |  |
|  |  | Концентрация фосфора фосфатов Д - 0.005 – 0.800мг Р/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 . Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Концентрация мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | МВИ концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрация серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония |  | Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой. СТБ ИСО 11885-2002 |
|  |  | Концентрация ртути |  | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-99. |
|  |  | Концентрация бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов |  | МВИ концентраций бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1136-99. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Концентрация ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | МВИ концентраций ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1139-99. |
|  |  | Концентрация полулетучих органических соединений (ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)пирилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловый эфир 4-Бромофенилфениловый эфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлоциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6-Тетрахлорфенол(Дауцид-6) 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол (Дауцид-2С) 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация летучих органических соединений (ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид 2-Гексанон Гексахлорбутадиен Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс-1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы ( общие) Метилен хлорид 4-Метил-«-пентанон Нафталин н-Пропилбензол |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г . на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан Этилбензол | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены Первым зам. Председателя Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г . на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо(а,h)антрацена, бензо(ghi)перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость. |
|  |  | Концентрация ГХЦГ, линдана, о,р-ДДЕ, р,р-ДДЕ, о,р-ДДД, р,р-ДДД, о,р-ДДТ, р,р-ДДТ, метоксихлора, алдрина, диэлдрина, эндрина, гептахлора, гептахлор эпоксида, эндосульфана, трихлорбензола, тетрахлор-бензола, пентахлорбензола, гексахлорбензола, пентахлор-нитробензола, ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180, ПХБ 194. |  | СТБ ИСО 6468-2003 Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции жидкость-жидкость. |
|  |  | Концентрация БПК 5 ( биохимическое потребление кислорода) |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. 2.14.Биохимическое потребление кислорода (БПК). Стр-57-61 . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Концентрация БПК 5 ( биохимическое потребление кислорода) | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены Первым зам. Председателя Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | 2.13.2 Растворенный кислород. Электрохимическое определение.Стр.55-56 |
|  |  | Температура |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова: Гидрометеоиздат, Л.,1977 , с.19-21 |
|  |  | МВИ концентрации кислорода растворенного |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. 2.13.2 Растворенный кислород. Электрохимическое определение.Стр.55-56. |
|  |  | Концентрация взвешенных частиц гравиметрическим методом |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.1, Минск-1997,С.116-120 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. С 42-44 |
|  |  | рН (водородный показатель) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.3, Минск-1998,С.167-172 Ч.2 минск-1997, С 201-205 |
|  |  | Концентрация химического потребления кислорода (ХПК) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.3, Минск-1998,С.185-188 |
|  |  | Отбор проб |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Отбор проб | Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 18,с. 115-173, М.,1997. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены Первым зам. Председателя Госкомприроды СССР 21.02.1991г. | ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод… ГОСТ 17.1.5.04-81. Приборы и устройства для отбора …природных вод Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Качество воды-отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. СТБ ИСО 5667-14 |
|  |  | Концентрация азота нитратного Д - 0.1- 16 мг N/дм3 |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кисло-той . Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.1 стр.209 |
|  |  | Концентрация азота нитритного Д- 0.005 – 0.3 мгN/дм3 |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ , допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.2 стр.144 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д – 0.07 – 8.00 мгN/дм3 |  | МВИ концентрации Ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.1 стр.167 Унифицированные методы анализа вод. Изд-ние 2. исправл. Под общей рекдакцией Лурье Ю.Ю. 1973 с.112-114. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вода поверх-ностная | 13. 060. 10 | Концентрация фосфора фосфатов Д - 0.005 – 0.800мг Р/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 . Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Концентрация мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | МВИ концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрация серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония |  | СТБ ИСО 11885-2002. Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой. |
|  |  | Концентрация ртути |  | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-99. |
|  |  | Концентрация бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, фосфатов, гидрокарбонатов |  | МВИ концентраций бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1136-99. |
|  |  | Концентрация ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития |  | МВИ концентраций ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1139-99. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вода сточная |  | 13. 060. 30 | Концентрация полулетучих органических соединений (ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)пирилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловый эфир 4-Бромофенилфениловый эфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлоциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран Диметилфталат Диметилфенетиламин р-(Диметиламино)азобензен 7,12-Диметилбенз(а)антрацен Ди-п-бутилфталат 2,4-Динитротолуол 2,6-Динитротолуол 2,4-Диметилфенол 2,4-Динитрофенол 2,4-Динитро-2-метилфенол 4,6-Динитро-2-метилфенол (ДНОК,дитрал) Ди-п-октилфталат Дифениламин 1,2-Дифенилгидразин 1,2-Дихлорбензол 1,3-Дихлорбензол 1,4-Дихлорбензол 3,3-Дихлоробензидин 2.4-Дихлорофенол 2.6-Дихлорофенол Диэтилфталат | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Изофорон Индено(1,2,3-c,d)пирен Карбазол 2-Метилнафталин 3-Метилхолантрен 2-Метилфенол 3-Метилфенол 4-Метилфенол 2-Метил-4,6-динитрофенол (ДНОК) 2-Метилпиридин (2-пиколин) Нафталин 1-Нафтиламин 2-Нафтиламин 2-Нитроаналин 3-Нитроанилин 4-Нитроанилин Нитробензол 2-Нитрофенол 3-Нитрофенол 4-Нитрофенол Нитрозопиперидин N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодифениламин (вулкадит.редакс) N-Нитрозо-N-бутил -бутанамин N-Нитрозо-ди(н-пропил)амин Пентахлорбензол Пентахлорофенол Пирен Пронамид 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6-Тетрахлорфенол(Дауцид-6) 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол (Дауцид-2С) 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация летучих органических соединений (ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид 2-Гексанон Гексахлорбутадиен Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс-1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы ( общие) Метилен хлорид 4-Метил-«-пентанон Нафталин н-Пропилбензол |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан Этилбензол | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация нафталина, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо(а,h)антрацена, бензо(ghi)перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость. |
|  |  | Концентрация ГХЦГ, линдана, о,р-ДДЕ, р,р-ДДЕ, о,р-ДДД, р,р-ДДД, о,р-ДДТ, р,р-ДДТ, метоксихлора, алдрина, диэлдрина, эндрина, гептахлора, гептахлор эпоксида, эндосульфана, трихлорбензола, тетрахлор- бензола, пентахлорбензола, гексахлорбензола, пентахлор-нитробензола, ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180, ПХБ 194 |  | Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции жидкость-жидкость. СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  | Концентрация БПК 5 ( биохимическое протребление кислорода) |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. 2.14.Биохимическое потребление кислорода (БПК). Стр-57-61 2.13.2 Растворенный кислород. Электрохимическое определение. С.55-56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Температура | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Минприроды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова: Гидрометеоиздат, Л.,1977 , с.19-21 |
|  |  | МВИ концентрации кислорода растворенного |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. 2.13.2 Растворенный кислород. Электрохимическое определение.Стр.55-56 |
|  |  | Концентрация взвешенных частиц гравиметрическим методом |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.1, Минск-1997,С.116-120 |
|  |  | Концентрация химического потребления кислорода (ХПК) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.2 минск-1997, С 244-250 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.1, Минск-1997,С.235-238 |
|  |  | рН (водородный показатель) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.3, Минск- 1998,С.167-172 |
|  |  | ## Отбор проб |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым зам. Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994г. Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Качество воды - отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. СТБ ИСО 5667-14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вода сточная | 13. 060. 30 | Концентрация азота нитратного Д - 0.1- 16 мг N/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора, выданное и утвержденное Минприроды РБ или Миноблкомитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды или проектные нормативы. Нормативы ПДС*. ГН 2.1.5.10-21-2003 Сан. правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждены Зам. Министра здравоохранения СССР, Гл. государственным санитарным врачом СССР 4 июля 1988 г № 4630-88 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кисло-той . Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.1 стр.209 |
|  |  | Концентрация азота нитритного Д- 0.003 – 0.03 мг N/дм3; Д- 0.001- 0.3 мг N/дм3 |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ , допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.2 стр.237 Сборник временно допущенных МВИ состава сточных и природных вод. Минск , 1987 с.26-28 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного ## Д – 0.07 – 8.00 мг N/дм3 |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля РБ. Ч.1 стр.167-174. Унифицированные методы анализа вод. Издание 2. исправл. Под общей редакцией Лурье Ю.Ю. 1973 с.112-118. |
|  |  | Концентрации фосфора фосфатного Д - 0.005 – 0.800мг Р/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 . Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония |
| 4.Вода подземная |  | Концентрация мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа |  | МВИ концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Вода подземная |  | Концентрация серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственного значения № 12-04-11 М., 1990г. Сборник нормативных документов по вопросам ООС. Выпуск 18, с.115-173.Минск 1997 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой. СТБ ИСО 11885-2002 |
|  |  | Концентрация ртути |  | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-99. |
|  |  | Концентрация бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов |  | МВИ концентраций бромидов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, фторидов, гидрофосфатов, гидрокарбонатов методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1136-99. |
|  |  | Концентрация ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития |  | МВИ концентраций ионов калия, бария, стронция, кальция, натрия, магния, лития методом капиллярного электрофореза МВИ. МН 1139-99. |
|  |  | Концентрации полулетучих органических соединений(ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)пирилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Вода подземная |  | Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловый эфир 4-Бромофенилфениловый эфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлоциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран Диметилфталат Диметилфенетиламин р-(Диметиламино)азобензен 7,12-Диметилбенз(а)антрацен Ди-п-бутилфталат 2,4-Динитротолуол 2,6-Динитротолуол 2,4-Диметилфенол 2,4-Динитрофенол 2,4-Динитро-2-метилфенол 4,6-Динитро-2-метилфенол (ДНОК,дитрал) Ди-п-октилфталат Дифениламин 1,2-Дифенилгидразин 1,2-Дихлорбензол 1,3-Дихлорбензол 1,4-Дихлорбензол 3,3-Дихлоробензидин 2.4-Дихлорофенол 2.6-Дихлорофенол Диэтилфталат Изофорон Индено(1,2,3-c,d)пирен Карбазол 2-Метилнафталин 3-Метилхолантрен 2-Метилфенол 3-Метилфенол 4-Метилфенол 2-Метил-4,6-динитрофенол (ДНОК) 2-Метилпиридин (2-пиколин) Нафталин 1-Нафтиламин 2-Нафтиламин 2-Нитроаналин 3-Нитроанилин 4-Нитроанилин Нитробензол 2-Нитрофенол | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственного значения № 12-04-11 М., 1990г. Сборник нормативных документов по вопросам ООС. Выпуск 18, с.115-173.Минск 1997 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Вода подземная |  | 3-Нитрофенол 4-Нитрофенол Нитрозопиперидин N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодифениламин (вулкадит.редакс) N-Нитрозо-N-бутил -бутанамин N-Нитрозо-ди(н-пропил)амин Пентахлорбензол Пентахлорофенол Пирен Пронамид 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6-Тетрахлорфенол(Дауцид-6) 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол (Дауцид-2С) 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственного значения № 12-04-11 М., 1990г. Сборник нормативных документов по вопросам ООС. Выпуск 18, с.115-173.Минск 1997 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г.. на использование методики US EPA 8270, 3520 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация летучих органических соединений(ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид, 2-Гексанон Гексахлорбутадиен |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Вода подземная |  | Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс-1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы ( общие) Метилен хлорид 4-Метил-«-пентанон Нафталин н-Пропилбензол Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан Этилбензол | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственного значения № 12-04-11 М., 1990г. Сборник нормативных документов по вопросам ООС. Выпуск 18, с.115-173.Минск 1997 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г . на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрация нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо(а,h)антрацена, бензо(ghi)перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Вода подземная |  | Концентрация ГХЦГ, линдана, о,р-ДДЕ, р,р-ДДЕ, о,р-ДДД, р,р-ДДД, о,р-ДДТ, р,р-ДДТ, метоксихлора, алдрина, диэлдрина, эндрина, гептахлора, гептахлор эпоксида, эндосульфана, трихлорбензола, тетрахлор- бензола, пентахлорбензола, гексахлорбензола, пентахлор-нитробензола, ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180, ПХБ 194 | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственного значения № 12-04-11 М., 1990г. Сборник нормативных документов по вопросам ООС. Выпуск 18, с.115-173.Минск 1997 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 10-124 РБ 99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.10-21-2003 | Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции жидкость-жидкость. СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  | МВИ концентрации кислорода растворенного |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. 2.13.2 Растворенный кислород. Электрохимическое определение.Стр.55-56. |
|  |  | Концентрация взвешенных частиц гравиметрическим методом |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.1, Минск-1997,С.116-120 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией Шицковой А.П. М., медицина 1990 г. С 42-44 |
|  |  | рН (водородный показатель) |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.3, Минск-1998,С.167-172 Ч.2 минск-1997, С 201-205 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Вода подземная |  | Концентрация азота нитратного Д - 0.1 мг N/ дм3 |  | ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д - 0.45 мг N/ дм3 |  | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минера-льных азотсодержащих веществ |
|  |  | Концентрация азота нитритного Д - 0.001 мг N/ дм3 |  |  |
|  |  | Концентрации фосфора фосфатного Д - 0.005 – 0.800мг Р/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 . Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония |
| 5. Почва, донные отложения | 13. 080 | Пробоподготовка для определения концентраций органических соединений | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П. Беспамятнов, Ю.А.Кротов | Временные методические рекомендации по отбору и подготовке проб донных отложений для определения химических загрязнителей (Методические рекомендации 0212.1-2002) Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для выделения органических соединений методом экстракции с использованием шейкирующего устройства. РД РБ 0212.1-2003 Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. МПр.МН 09-2002 |
|  |  | Концентрации серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония. |  | Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой СТБ ИСО 11885-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Почва, донные отложения | 13.080 | Концентрации мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов, Л., Химия, 1985г | Методика выполнения измерений концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрации ртути |  | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-9 |
|  |  | Концентрации полулетучих органических соединений (ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)пирилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Почва, донные отложения | 13.080 | Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловый эфир 4-Бромофенилфениловый эфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлорциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран Диметилфталат Диметилфенетиламин р-(Диметиламино)азобензен 7,12- Диметилбенз(а)антрацен Ди-п-бутилфталат 2,4-Динитротолуол 2,6-Динитротолуол 2,4-Диметилфенол 2,4-Динитрофенол 2,4-Динитро-2-метилфенол 4,6-Динитро-2-метилфенол (ДНОК,дитрал) Ди-п-октилфталат Дифениламин 1,2-Дифенилгидразин 1,2-Дихлорбензол 1,3-Дихлорбензол 1,4-Дихлорбензол 3,3-Дихлоробензидин 2.4-Дихлорофенол 2.6-Дихлорофенол Диэтилфталат Изофорон Индено(1,2,3-c,d)пирен Карбазол 2-Метилнафталин 3-Метилхолантрен 2-Метилфенол 3-Метилфенол 4-Метилфенол 2-Метил-4,6-динитрофенол (ДНОК) 2-Метилпиридин (2-пиколин) Нафталин 1-Нафтиламин | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов, Л., Химия, 1985г | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Почва, донные отложения | 13.080 | 2-Нафтиламин 2-Нитроаналин 3-Нитроанилин 4-Нитроанилин Нитробензол 2-Нитрофенол 3-Нитрофенол 4-Нитрофенол Нитрозопиперидин N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодифениламин (вулкадит.редакс) N-Нитрозо-N-бутил -бутанамин N-Нитрозо-ди(н-пропил)амин Пентахлорбензол Пентахлорофенол Пирен Пронамид 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6- Тетрахлорфенол(Дауцид-6) 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол(Дауцид-2С) 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов, Л., Химия, 1985г | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрации летучих органических соединений (ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Почва, донные отложения | 13.080 | 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид 2-Гексанон Гексахлорбутадиен Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс- 1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы (общие) Метилен хлорид4-Метил-«- пентанон Нафталин н-Пропилбензол Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан ## Этилбензол | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. Измененная редакция. Изм. №1. Утверждена в мае 1985г. (ИУС 8-85). ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов, Л., Химия, 1985г | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.20054 г на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Почва, донные отложения |  | Концентрации нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо( а,h) антрацена, бензо (ghi) перилена, индено (1,2,3-cd)пирена | Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | СТБ ИСО 13877-2005 Качество почвы. Определение полициклических ароматичес-ких углеводородов. Метод высокоэффективной жидкост-ной хроматографии |
|  |  | ##### Отбор проб | Временные методические указания по отбору и подготовке проб донных отложений для определения химических загрязнителей . Мет. рек. 0212.1-2002 | ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность |
| 6. Отходы |  | Концентрации мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа | Временный классификатор токсических промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Утверждены Минздравом СССР совместно с ГКНТ СССР 13.05.87г. №4286-87 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. МВИ. МН 1137-99. |
|  |  | Концентрации серебра, алюминия, мышьяка, бора, бария, бериллия, висмута, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, калия, лития, магния, марганца, молибдена, натрия, никеля, фосфора, свинца, серы, сурьмы, селена, кремния, олова, стронция, титана, ванадия, вольфрама, цинка, циркония. |  | Качество воды. Определение 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно- связанной плазмой СТБ ИСО 11885-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Отходы |  | Концентрации ртути | Временный классификатор токсических промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Утверждены Минздравом СССР совместно с ГКНТ СССР 13.05.87г. №4286-87 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров МВИ. МН 1138-99. Методика определения ртути в ртутьсодержащих отходах СТБ ГОСТ Р 51768-2003 |
|  |  | Концентрации полулетучих органических соединений (ПЛОС) Анилин Антрацен 4-Аминобифенил Аценафтилен Бензидин Бензо(а)антрацен Бензо(а)пирен Бензо(в)флуорантен Бензо(g h i)перилен Бензо(k)флуорантен Бензойная кислота Бензиловый спирт Бис(2-хлорэтокси)метан Бис(2-хлорэтил) фталат Бис(2-хлорэтил)эфир Бис(2-хлоризопропил) эфир Бис(2-этилгексил) фталат Бис(2-этилгексил) эфир 2-Бромонафтилен 2-Бромофенол 2-Бромофенилфениловый эфир 4-Бромофенилфениловый эфир Бутилбензилфталат Гексахлорбензол Гексахлорбутадиен Гексахлоциклопентадиен Гексахлорэтан Дибензоакридин Дибензо(а,h)антрацен Дибензофуран Диметилфталат Диметилфенетиламин р-(Диметиламино)азобензен 7,12- Диметилбенз(а)антрацен Ди-п-бутилфталат 2,4-Динитротолуол 2,6-Динитротолуол 2,4-Диметилфенол |  | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005г. на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Отходы |  | 2,4-Динитрофенол 2,4-Динитро-2-метилфенол 4,6-Динитро-2-метилфенол (ДНОК,дитрал) Ди-п-октилфталат Дифениламин 1,2-Дифенилгидразин 1,2-Дихлорбензол 1,3-Дихлорбензол 1,4-Дихлорбензол 3,3-Дихлоробензидин 2.4-Дихлорофенол 2.6-Дихлорофенол Диэтилфталат Изофорон Индено(1,2,3-c,d)пирен Карбазол 2-Метилнафталин 3-Метилхолантрен 2-Метилфенол 3-Метилфенол 4-Метилфенол 2-Метил-4,6-динитрофенол (ДНОК) 2-Метилпиридин (2-пиколин) Нафталин 1-Нафтиламин 2-Нафтиламин 2-Нитроаналин 3-Нитроанилин 4-Нитроанилин Нитробензол 2-Нитрофенол 3-Нитрофенол 4-Нитрофенол Нитрозопиперидин N-Нитрозодиметиламин N-Нитрозодифениламин (вулкадит.редакс) N-Нитрозо-N-бутил -бутанамин N-Нитрозо-ди(н-пропил)амин Пентахлорбензол Пентахлорофенол Пирен Пронамид 1,2,4,5-Тетрахлорбензол 1,2,3,4-Тетрахлорбензол 2,3,4,6- Тетрахлорфенол(Дауцид-6) 2,4,6-Трибромфенол 2,4,5-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорбензол 2,4,6-Трихлорфенол (Дауцид- 2С) | Временный классификатор токсических промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Утверждены Минздравом СССР совместно с ГКНТ СССР 13.05.87г. №4286-87 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005г на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
| 6. Отходы | 13. 030. 10 | 2-Хлоранилин 3-Хлораналин 4-Хлоранилин 1-Хлорнафталин 2-Хлорнафталин 2-Хлорфенол 3-Хлорфенол 4-Хлорфенол 4-Хлоро-3-метилфенол 4-Хлорфенил фениловый эфир Фенацетин Фенол Флуорен Флуорантен Фенантрен 2-Фторбифенил 2-Фторфенол Хризен | Временный классификатор токсических промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Утверждены Минздравом СССР совместно с ГКНТ СССР 13.05.87г. №4286-87 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005г на использование методики US EPA 8270, 3540 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрации летучих органических соединений (ЛОС) Ацетон Бензол Бромбензол Бромметан Бромхлорметан Бромодихлорметан Бромоформ 2-Бутанон н-Бутилбензол втор-Бутилбензол трет-Бутилбензол Винилацетат Винилхлорид 2-Гексанон Гексахлорбутадиен Дихлордифторметан Дибромхлорметан 1,2-Дибром-3-хлоропропан 1,2-Диброметан Дибромометан 1,1-Дихлорэтан цис-1,2-Дихлорэтен транс-1,2-Дихлорэтен 1,2-Дихлоропропан 1,3-Дихлоропропан 2,2-Дихлоропропан 1,1-Дихлоропропен цис-1,3-Дихлорпропилен транс-1,3-Дихлорпропилен Изопропилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Ксилолы ( общие) Метилен хлорид |  | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Отходы |  | 4-Метил-«-пентанон Нафталин н-Пропилбензол Стирол 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 1,1,2,2-Тетрахлорэтан Тетрахлорэтен Толуол 1,2,3-Трихлорбензол 1,2,4-Трихлорбензол 1,1,1-Трихлорэтан 1,1,2-Трихлорэтан 1,2,3-Трихлорпропан 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол Трихлорфторметан Хлорбензол Хлороформ 2-Хлортолуол 4-Хлортолуол Хлорэтан Хлорметан Этилбензол | Временный классификатор токсических промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Утверждены Минздравом СССР совместно с ГКНТ СССР 13.05.87г. №4286-87 Перечень ингредиентов-загрязнителей окружающей среды антропогенного происхождения, подлежащих регистрации и контролю в природоохранной деятельности служб аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Утвержден Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 16 декабря 1998 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии/ масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок Разрешение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ № 03-24/1276 от 14.12.2005 г. на использование методики US EPA 8260 для ООАК Минприроды |
|  |  | Концентрации нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо(а,h) антрацена, бензо (ghi) перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 13877-2005 Качество почвы. Определение полициклических ароматичес-ких углеводородов. Метод высокоэффективной жидкост-ной хроматографии |
|  |  | Концентрации ПХБ 18, 31, 44, 101, 118, 138, 180, 170, 194 |  | Жидкости изоляционные Загрязнение полихлориро-ванными бифенилами (ПХБ). Определение методом газовой хроматографии с использованием капиллярной колонки. СТБ МЭК 61619-2003 |
|  |  | ## Отбор проб |  | Методика отбора проб отходов РД РБ 0212.6-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Промы-шленные выбросы |  | Концентрация 3.4-бензпирена | Нормативы предельно-допустимых выбросов ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды РБ или Миноблкомитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Выпуск 9, Мн. 1994г. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. | Методика определения 3,4-бензпирена в воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. |
| 8. Атмос-ферный воздух |  | Концентрации нафталина, аценафтилена, аценафтена, флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бензо(а)антрацена, хризена, бензо(в)флуорантена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена, дибензо(а,h) антрацена, бензо (ghi) перилена, индено (1,2,3-cd)пирена |  | СТБ ИСО 16362-2006. Воздух атмосферный. Определение сорбированных на твердых частицах полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии |

*   Нормативы ПДС для предприятий, сбрасывающих сточную воду в водоемы, утверждаются органами Минприроды.  Для предприятий, сбрасывающих сточную воду на городские очистные сооружения, нормы устанавливаются решением областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Директор  БелГИМ

##### Руководитель Органа по аккредитации

поверочных и испытательных лабораторий                                                        Н.А. Жагора.