|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3818 от «15» мая 2009 года На бланке № На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 15 » июня 2019 года

производственной лаборатории Производственного цеха г.п. Шумилино

Открытого акционерного общества «Молоко» г. Витебск

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8 |  | 01.41/11.116 | Содержание нейтрализующих веществ: - сода - аммиак |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 |
| 1.9 |  | 01.41/11.116 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10 |  | 01.41/32.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.11 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.12 |  | 01.41/03.071 | Содержание антибиотиков |  | ГОСТ 32254-2013 |

| 1.13 | Молоко коровье сырое | 01.41/03.152 | Содержание антибиотиков: -бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы -бета-лактамного типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, п. 5.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Сыры и сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3622-86 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 2.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели |  | СТБ 1373-2016 |
| 2.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.3 |
| 2.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 2.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 5.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 5.2 |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
| 5.3 |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 5.4 |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 5.5 |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 6.1 | Сыры и сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 6.2 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1- 2002 п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 7.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 7.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия "БГЦА"                                                                                Т.А.Николаева