|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4086 от 30 ноября 2010 года на бланке №________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2016 года

производственной лаборатории производственного цеха «Дубровенский»

Открытого акционерного общества «Оршанский молочный комбинат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в т.ч.ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 |
| 1.2 |  | А38.Б31 | Органолептические показатели: - цвет - консистенция - вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 ГОСТ 28283-89 |
| 1.3 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира - кислотный метод |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.4 |  | А38.Б09 | Титруемая кислотность - метод с применением индикатора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.5 |  | А38.Б29 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.6 |  | А38.Б29 | Плотность - ареометрический метод |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.7 |  | А38.Б09 | Наличие примесей нейтрализующих веществ: -соды -аммиака Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
| 1.8 |  | А38.Б19 | Количество соматических клеток -метод с применением вискозиметра |  | ГОСТ 23453-90 р.3 |
| 1.9 |  | А38.Б09 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10 |  | А38.Б09 | Массовая доля белка - экспресс-метод |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.11 |  | А38.Б09 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева