Приложение к аттестату
аккредитации
№ ВY/112 02.1.0.0429

от 10 мая 2004 года
на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» ноября 2007 года

Лаборатории по контролю за рациональным использованием

топливно-энергетических ресурсов

Минского областного управления по надзору за рациональным использованием

топливно-энергетических ресурсов

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газообразные и пылеобразные промвыбросы от стационарных источников |  | ## Определение содержания в составе уходящих газов | Нормативы предельно допустимых концентраций | МВИ МН 1003-2004 «Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG» и MSI-150 |
|  |  | Кислорода (О) -(0-21)% |  |  |
|  |  | Окиси углерода (СО2) - (0-8000) ppm |  |  |
|  |  | Оксида азота (N0) - |  |  |
|  |  | (0-3000) ppm |  |  |
|  |  | # Определение |  |  |
|  |  | температуры |  |  |
|  |  | уходящих газов |  |  |
|  |  | (0...+1200)°С |  |  |
| Поверхности топливосжигаю- щих установок |  | Определение температуры поверхности | ### Режимная карта на котлоагрегаты | МВИ МН 1003-2004 |

Директор БелГИМ-Руководитель Органа по аккредитации лабораторий

Н.А.Жагора