|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Приложение №1 к аттестату аккредитации№ ВY/112 1.1447от «20» декабря 2010 годаНа бланке № 0001598На 4 листахРедакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «15» декабря 2017 года

санитарно-эпидемиологического отдела

Учреждения здравоохранения «Хотимский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объектаиспытаний | Код | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ГОСТ Р 51593-2001ГОСТ 31861-2012ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ГОСТ Р 51593-2001ГОСТ 31861-2012ГОСТ 31862-2012 |
| 2.1 | Продукты пищевыеПродукты пищевые | 01.13/42.00001.21/42.00001.22/42.00001.23/42.00001.24/42.00001.25/42.00001.41/42.00001.47/42.00003.00/42.00010.11/42.00010.13/42.00010.20/42.00010.32/42.00010.39/42.00010.41/42.00010.42/42.00010.51/42.00010.52/42.00010.71/42.00010.72/42.00010.81/42.00010.85/42.00010.86/42.00010.89/42.00011.04/42.00010.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97СТБ 1050-2008СТБ 1051-2012СТБ 1052-2011СТБ 1053-2015СТБ 1054-2012СТБ 1055-2012ТКП 251-2010МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ | СТБ 1036-97СТБ 1050-2008СТБ 1051-2012СТБ 1052-2011СТБ 1053-2015СТБ 1054-2012СТБ 1055-2012ТКП 251-2010МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ |
| 2.2 | 01.13/04.12501.21/04.12501.22/04.12501.23/04.12501.24/04.12501.25/04.12501.41/04.12501.47/04.12503.00/04.12510.11/04.12510.13/04.12510.20/04.12510.32/04.12510.39/04.12510.41/04.12510.42/04.12510.51/04.12510.52/04.12510.71/04.12510.72/04.12510.81/04.12510.85/04.12510.86/04.12510.89/04.12511.04/04.12510.07/04.125 | Удельная(объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв.МЗ РБ 26.04.1999 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | МВИ 179-95 |
| 3.1 | Зерно. Зерно на детское питание. Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.11/42.00010.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, рас­тениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР | СТБ 1056-2016МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, рас­тениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР |
| 3.2 | 01.11/04.12510.91/04.125 | Удельнаяактивность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв. МСХ РБ 03.08.1999г.ВСП, утв. Постановлением МСЗ и МТ РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХ и П РБ 20.05.11 № 33) | МВИ 179-95 |
| 4.1 | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.19/42.00001.28/42.00001.29/42.00002.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 4.2 | 01.19/04.12501.28/04.12501.29/04.12502.30/04.125 | Удельнаяактивность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.2004 №152 | МВИ 179-95 |
| 5.1 | Продукция лесного хозяйства, лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/42.00016.10/42.00016.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010  | ТКП 251-2010  |
| 5.2 | 02.30/04.12516.10/04.12516.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ – 2001) утв. Постановлением МЗ РБ от 11.01.2001 №4 | МВИ 179-95 |
| 6.1 | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.00019.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006СТБ 917-2006 |
| 6.2 | 08.92/04.12519.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН от 28.12.2012 №213«Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» от 30.12.2006 | МВИ 179-95 |
| 7.1 | Сырье, материалы и изделия строительные. Грунт. Минеральное сырье | 08.12/42.00008.91/42.00023.51/42.00023.63/42.00023.64/42.00023.69/42.00023.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2004СТБ 1158-2013ГОСТ 8735-88 | СТБ 1033-2004СТБ 1158-2013ГОСТ 8735-88 |
| 8.1 | Бытовые отходы, зольные отходы.Вода поверхностных водоемов.Сточные воды | 100.03/42.000100.05/42.000100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" | СТБ 1057-2016МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" |
| 8.2 | 100.08/04.125100.05/04.125100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №213 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 9.1 | Объектывнешнейсреды | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007СанПиН от 28.12.2012 утв. Постановлением Минздрава РБ № 213ГН от 28.12.2012, утв. Постановлением Минздрава РБ № 213 | МВИ.МН 2513-2006  |
| 10.1 | Помещения жилых и общественных зданий. Рабочие места | 100.11/35.060100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С;- относительная влажность воздуха, %. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013  | ГОСТ 30494-96 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева