|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4757 от 26 февраля 2016 года на бланке № 0001498 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 февраля 2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного торгово-производственного

унитарного предприятия «Техногалактика»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ МН 5209-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ МН 5213-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 5213-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ МН 5211-2015 |
| 3.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | А14.Б22 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7 п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2011 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ МН 5212-2015 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ МН 5209-2015 МВИ МН 5210-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61.4 |  |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 В.4.61.4 Б.27.1 |  |
| 4.4 |  | А14.Б22 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева