|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 4761 от 26 февраля 2016 года на бланке № на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 октября 2020 года

участка по испытаниям рентгеновского оборудования

Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия

«Медтехника» г.Гродно

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгено-диаг-ностичеcкие аппараты | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.201.2 табл. 204 | МВИ.МН 5260-2015 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.19 |
| 1.2 |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | Фактическое значение | МВИ.МН 6242-2020 п. 9.26 |
| 1.3 |  | 26.60/ 04.056 | Линейность мощности кермы | ГОСТ IEC 60601-2-7-2001 ч.2-7, п. 50.102.2 | МВИ.МН 6242-2020 п. 9.25 |
| 1.4 |  | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 | ГОСТ 30324.0.3-2002 пп. 29.201.5, 29.201.7, 29.201.8 МВИ.МН 6242-2020 п.9.20 |
| 1.5 |  | 26.60/ 40.000 | Точность выполнения установок анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.21 |
| 1.6 |  | 26.60/ 40.000 | Точность выполнения установок силы анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.2 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.23 |
| 1.7 |  | 26.60/ 40.000 | Точность выполнения установок количества электричества (произведения ток-время) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.23 |
| 1.8 |  | 26.60/ 40.000 | Точность установки длительности экспозиции | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.23 |

| 1.9 | Рентгено-диаг-ностичеcкие аппараты | 26.60/ 04.056 | Повторяемость дозы излучения в режиме снимка без автоматического управления экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.1 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105.3 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.9 |
| 1.11 |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита рентгеновского излучателя | ГОСТ 26140-84 п.2.4.2 | ГОСТ 26140-84 п.4.34 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.32 |
| 1.12 |  | 26.60/ 40.000 | Величина пульсации анодного напряжения | ГОСТ 26140-84, п. 1.6.7.8 | ГОСТ 26140-84 п. 4.15 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.22 |
| 1.13 |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость (повторяемость) выходного излучения в прерывистом режиме (режиме снимка) при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 b, d | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.28 |
| 1.14 |  | 26.60/ 04.056 | Глубина среза при томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 7.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.7.2.а |
| 1.15 |  | 26.60/ 04.056 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин. | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.31 | ГОСТ 26140-84 п. 4.2 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.33 |
| 1.16 |  | 26.60/ 04.056 | Усилие перемещения подвижных частей экранно-снимочного устройства | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.7 | ГОСТ 26140-84 п. 4.20 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.3 |
| 1.17 |  | 26.60/ 04.056 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ и других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.3 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.12.1 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.2 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.12 |
| 1.18 |  | 26.60/ 04.056 | Низкоконтрастное разрешение (контрастная чувствительность) для рентгеноскопии с УРИ и для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.1 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.2 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.29 |

| 1.19 | Рентгено-диаг-ностичеcкие аппараты | 26.60/ 04.056 | Ограничение пучка излучения тубусами дентальных рентгеновских аппаратов | ГОСТ 26140-84 п.2.4.12 | ГОСТ 26140-84 п.4.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Усилители рентгеновского изображения аппаратов рентгеновских диагностических | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы на входной плоскости УРИ для рентгеноскопии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.31 |
| 2.2 |  | 26.60/ 04.056 | Входная мощность воздушной кермы на входной поверхности для рентгеноскопии с УРИ | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213, таблица 4, приложение 8 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.6.9.2 |
| 2.3 |  | 26.60/ 04.056 | Размер рабочего поля | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.2 | ГОСТ 26141-84 п. 3.5 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.13 |
| 2.4 |  | 26.60/ 04.056 | Геометрические искажения изображения | ГОСТ 26141-84 п.2.1.4 | ГОСТ 26141-84 п.3.6 МВИ.МН 6242-2020 п. 9.14, п. 9.15 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |