|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1212 от 30 ноября 1998 года На бланке №_________ На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  «30» ноября 2020 года

электролаборатории энергослужбы ### Коммунального унитарного транспортного предприятия ### «Троллейбусный парк»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.6.3 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 05-2011 |
| 1.2 * |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 07-2011 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п..4.4.26.3 п..4.3.5.4 п.4.4.28.5 | МВИ.БР 07-2011 |
| 3.1 * | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 * |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70.кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 * |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.3 * |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 5.1 * | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 * | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.18.1, Б.18.3, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 п.Б.18.3 табл.Б.24.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 * | Выключатели масляные | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 п.п. Б.11.2, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 * | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 * | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 * |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части; Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 14.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.1 | Штанги электроизолиру-ющие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

**Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            В.А.Шарамков