|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3119 от 30 июня 2009 года на бланке №_________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «_____»    февраля  2016 года

электролаборатории

Научно-производственного общества с дополнительной ответственностью «Заря»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 07-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 - 4.3.8.4, п.4.3.9.1 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 04-2009 |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 04-2009 МВИ.БР 06-2009 |
| 5.1 | Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева