|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4772 от «11» марта 2016 года На бланке №0001666 На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 марта 2016 года

лаборатории электрофизических измерений и испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «БЭЛКОС»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. кабельные линии | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 5001-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 |  | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 5003-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б22 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 5002-2014 |
| 2.3 |  | А14.Б22 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов |  | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ30331.3-95 | МВИ МН 5004-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ МН 5006-2014 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ МН 5006-2014 |
| 4.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011п.4.4.9.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.11.3 ТКП 339-2011п.4.4.9.4 | МВИ МН 5006-2014 |
| 5.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.1 ТКП 339-2011п.4.4.13.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.12.2 ТКП 339-2011п.4.4.13.2 | МВИ МН 5006-2014 |
| 6.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б41 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011п.4.4.12.2 | МВИ МН 5006-2014 |
| 7.1 | Элегазовые выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 8.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011п.4.4.14.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011п.4.4.14.2 | МВИ МН 5006-2014 |
| 9.1 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011п.4.4.15.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011п.4.4.15.2 | МВИ МН 5006-2014 |
| 10.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011п.4.4.17.1 | МВИ МН 5006-2014 |
| 10.2 | Сборные и соединительные шины | А14.Б41 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011п.4.4.17.2 | МВИ МН 5006-2014 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011п.4.4.23.1 |  | МВИ МН 5006-2014 |  |
| 11.2 |  | А14.Б41 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011п.4.4.23.3 |  | МВИ МН 5006-2014 |  |
| 12.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | А14.Б22 |  | Измерение напряжения прикосновения в электроустановках до 1000 В в режиме: - короткого замыкания; - эксплуатационном. | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.3.20 ТКП 538-2014 |  | МВИ МН 5005-2014 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                   Т.А.Николаева