|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3092 от 31 марта 2008 года на бланке №___________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от          марта 2016 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Пинскэлектросервис»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объектаиспытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | МВИ.БР 03-2009 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 01-2011 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 П.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2009 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 01-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 196-2010 |
| 4.1 | Силовые трансформаторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.8.3.1, Б.8.4 | МВИ.БР 02-2009 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл. Б.8.1, Б.8.2; п.п. Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.БР 196-2010 |
| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.п. Б.15.1.2, Б.18.1 п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 196-2010 |
| 6.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 6.2 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.БР 196-2010 |
| 7.1 | Трансформаторы напряжения (электромагнитные трансформаторы) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 196-2010 |
| 8.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.2 п.5 | МВИ.БР 02-2009 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 196-2010 |
| 9.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.14.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.14.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 196-2010 |
| 10.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 10.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.12.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 196-2010 |
| 11.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1;... | МВИ.БР 02-2009 |
| 11.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.3.2, Б.27.2 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 196-2010 |
| 12.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14.Б22 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 12.2 |  | А14.Б22 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.5 табл. Б.22.3 | МВИ.БР 196-2010 |
| 13.1 | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | А14.Б22 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 196-2010 |
| 14.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 196-2010 |
| 15.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 15.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1; | МВИ.БР 196-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 						                      Т.А.Николаева