Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3442

от 19 октября 2009 года

на бланке № 0010657

на 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 октября 2014 года

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» -

управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Литые детали и узлы вагонов -основной металл |  | Ультразвуковой контроль: -ультразвуковая толщинометрия*2 эхо-метод *11) | ГОСТ 22703-91 ГОСТ 31236-2004 ГОСТ 31237-2004 Правила технической безопасности и охраны труда в литейном производстве. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.01.2005 №1/1 Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.05.2007 № 8 | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 4315-2012 |
|  |  | Магнитный контроль: -магнитопорошковая дефектоскопия*2 *11) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Магнитный контроль: - феррозондовая дефектоскопия*2 *11) |  | ГОСТ 21104-75 |
|  |  | Оптический контроль: *11) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Литые детали и узлы вагонов.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Т) Погрешность | 1,5÷ 75 мм ±(0,5+0,02Т) мм |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | Б ≥10мкм |
| Феррозондовая дефектоскопия | Основной металл | Градиент напряжённости магнитного поля Погрешность Уровни чувствительности Минимальные размеры выявляемых несплошностей: -поверхностные: -ширина раскрытия -глубина -подповерхностные: -ширина раскрытия -глубина -максимальная глубина залегания несплошности | ±(200-200000) А/м2 ±10% А, Д 0,1 мм 0,2 мм св. 0,3 до 0,5 мм св. 0,5 до 1 мм 5,0 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева