|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 15 апреля 2016 года на бланке на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                       поста радиометрического контроля производственной лаборатории

### Открытого акционерного общества «Жабинковский сахарный завод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пищевые продукты | А44.Б46 А46.Б46 А49.Б46 А50.Б46 А54.Б46 А55.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 1.2 |  | А44.Б04 А46.Б04 А49.Б04 А50.Б04 А54.Б04 А55.Б04 | Цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 2.2 |  | А75.Б04 | Цезий-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| 3.2 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б04 А02.Б04 | Цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утверждены зам.министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утверждены, Постановлением министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 № 33) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | А77.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждены председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 					                                	Т.А.Николаева