|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ от 22 апреля 2016 г. На бланке № ________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 апреля  2016 года

| испытательной лаборатории Частного торгового унитарного предприятия «Деловой Сервис Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих |  |  |  |
|  |  |  |  | требования к продукции |  | методы испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON | А15.Б99 | Километрическое затухание, Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 |  | МВИ.МН 5436-2015 |  |
| 1.2 |  | А15.Б99 | Общее затухание на участке, Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 |  | МВИ.МН 5436-2015 |  |
| 1.3 |  | А15.Б99 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5436-2015 |  |
| 1.4 |  | А15.Б99 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5436-2015 |  |
| 1.5 |  | А15.Б99 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км |  | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5436-2015 |  |
| 1.6 |  | А15.Б99 | Оптическая длина |  | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5436-2015 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                Т.А.Николаева