|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.4595 от 06 марта 2015 года На бланке 0000942 На 2 листах Редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 марта 2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Электро-сигнал»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - температура; - кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  |  | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 СТБ 2021-2009 Прил. Е |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  | НПБ 23-2010 СТБ 2021-2009 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.1 | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б.30.1 |  | МВИ. МН 5412-2015 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 |  | Измерение сопротивления грунта и заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6 |  | МВИ. МН 5413-2015 |  |
| 4.2 |  | А14.Б22 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.2 |  | МВИ. МН 5411-2015 |  |
| 4.3 |  | А14.Б22 |  | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3- п.413.1.4 |  | МВИ. МН 5414-2015 |  |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. В.2.3.13, В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.2.6, 4.2.9, 4.3.2; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 |  | МВИ. МН 5425-2015 |  |
| 5.2 |  | А14.Б22 |  | Проверка работоспособности УЗО |  |  |  |  |
| 5.3 |  | А14.Б22 |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |  |
| 5.4 |  | А14.Б22 |  | Время отключения |  |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       _____________ 	Т.А. Николаева