|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 3766 от «30» марта 2019г На бланке № _________ На 2-х листах. Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» мая 2019 года

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «АДВАНСЭЛЕКТРО»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код |  |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3000-2013 |
| 1.2 |  |  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 3002-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3003-2013 |
| 2.2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 3001-2013 |
| 2.3 |  |  |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 3002-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3000-2013 |
| 4.1 | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением) |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления |  | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов |  | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещениий, коридоров на путях эвакуации. | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.2 |  | 100.13/23.000 | Расход(скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 5.3 |  | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбур-шлюзах |  |  |
| 5.4 |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 5.5 |  | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    						       Т.А. Николаева