|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4804 от 20 мая 2016 На бланке 0001893 На 2 листах Редакция |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2016 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Анвиском»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | А15. Б99 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току |  | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.2 |  | А15. Б99 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току |  | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.3 |  | А15. Б99 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.4 |  | А15. Б99 | Рабочая емкость цепей абонентских линий |  | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 2.1 | Волоконно- оптические линии связи | А15. Б33 |  | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5502-2016 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 20.05.2016 дата ТКА | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.2 | Волоконно- оптические линии связи | А15. Б33 |  | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.3 |  | А15. Б33 |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.4 |  | А15. Б33 |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.5 |  | А15. Б33 |  | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.6 |  | А15. Б33 |  | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.7 |  | А15. Б99 |  | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между броней и землей | ТКП 212-2010 прил. А, п. А 2.1 | МВИ.МН 5503-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 20.05.2016 дата ТКА | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |