|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4666 от 21 августа 2015 года на бланке № 0000873 на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая  2016 года

подразделения радиационного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Грандичском рынке

Государственного учреждения «Гродненская городская ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Продукция растениеводства: - картофель и корнеплоды, овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды - Грибы свежие - и сушеные - Рыба - Яйца куриные пищевые - Мясо и мясные продукты - Мед натуральный | А01.Б46 А41.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| 1.2 |  | А01.Б04 А41.Б04 А55.Б04 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | МВИ. МН. 1823-2007 |
| 2.1 | - Объекты внешней среды (территория и помещения) | А100.Б04 | Мощность дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиацион-ного воздействия» Постановление №213 от 28.12.2012 ТКП 113-2007 (02300) | МВИ. МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева