|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4668 от 21 августа 2015 года на бланке № 0000874 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2016 года

подразделения радиационного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Центральном рынке

Государственного учреждения «Гродненская городская ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | - Продукция растениеводства: - картофель и корнеплоды, овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды. - Грибы свежие и сушеные. - Рыба. - Яйца пищевые: куриные, перепелиные. - Молочные продукты. - Мясо и мясные продукты. - Соленые и квашеные овощи - Прочие продукты питания (бахчевые, орехи, семечки, мед) | А01.Б46 А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 |
| 1.2 |  | А01.Б04 А38.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А41.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 2.1 | - Объекты внешней среды (территория и помещения) | А100.Б04 | Мощность дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Постановление №213 от 28.12.2012 ТКП 113-2007 (02300) | МВИ.МН 2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева