|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4806 от 20 мая 2016 года На бланке № _______ На 2 листах Редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 февраля 2020 года

испытательной лаборатории

частного унитарного предприятия экономической защиты и безопасности «СТРЕЛЕЦ»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Б27.1, Б.30.1 | МВИ. МН 5472-2016 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.2 | МВИ. МН 5474-2016 |
| 2.4 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3- п.413.1.4 | МВИ. МН 5475-2016 |
| 3.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.2 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | - температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухо охладителя | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 прил. Е |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 8.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | А35.Б29 | Соответствие размеров сечений воздуховодов | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009 п.5.4 |
| 8.2 |  | А35.Б29 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»									Т.А. Николаева