Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3487

от «26» апреля 2007г.

На 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории  пуско-наладки  и паспортизации систем вентиляции

общества с ограниченной  ответственностью «Эргоном-М»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вентиляционные системы |  | Аэродинамические испытания: | СНБ 4.02.01-2003 СНиП 3.05.01-85 Паспорт вентиляционной установки |  |
|  |  | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Статическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Полное давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                            		С.И.Руденков