|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1183 от 27 февраля 1998 года на бланке № _________ на 10 листах Редакция ___ |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ____ мая  2016 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд-58»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Песок для строительных работ | - А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 |  | - А10.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 |  | - А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.4 |  | - А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.5 |  | - А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 | - Щебень фракции (5-20) мм, - (20-40) мм | - А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 |  | - А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 |  | - А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
| 2.4 |  | - А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.5 |  | - А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1 | - Цемент | - А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-97 п.7 |
| 3.2 |  | - А10.Б29 | Тонкость помола | ГОСТ 10178-85 п.1.10 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 3.3 |  | - А10.Б29 | Нормальная густота | ГОСТ 310.3-76 п.1.2.1 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 3.4 |  | - А10.Б29 | Сроки схватывания | ГОСТ 10178-85 п.п. 1.9, 1.14 ГОСТ 30515-97 п.4.6 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 (кроме п.2.2.3) |
| 3.5 | - Цемент | - А10.Б29 | Равномерность изменения объема (для MgO до 5% в клинкере) | ГОСТ 10178-85 п.1.8 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.3 |
| 4.1 | - Смеси бетонные | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 4.2 |  | - А10.Б29 | Осадка конуса | СТБ 1035-96 п.4.5 СТБ 1544-2005 п.4.5.1 | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 4.3 |  | - А10.Б29 | Жесткость | СТБ 1035-96 п.4.5 СТБ 1544-2005 п.4.5.1 | СТБ 1545-2005 п.5.4 (кроме п.5.4.4) |
| 4.4 |  | - А10.Б29 | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1035-96 п.4.2 СТБ 2221-2011 п.4.5.6 СТБ 1071-2007 п.4.6.14 СТБ 1785-2007 п.4.3.8 | СТБ 1545-2005 п.7.4 |
| 5.1 | - Бетон | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 п.6 СТБ 2221-2011 п.6 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 1545-2005 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 5.2 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 5.3 |  | - А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 5.4 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 п.2.3.3 приложение 4 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 6.1 | - Сталь горячекатаная | - А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 5781-82 п.3 | ГОСТ 5781-82 |
| 6.2 |  | - А10.Б29 | Размеры (диаметр арматуры, овальность) | ГОСТ 5781-82 п.1 | ГОСТ 5781-82 п.п. 4.2, 4.3 |
| 7.1 | - Прокат стальной горячекатаный | - А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 2590-2006 | ГОСТ 2590-2006 |
| 7.2 |  | - А10.Б29 | Размеры (диаметр арматуры, овальность) | ГОСТ 2590-2006 п.2.2 табл.1 | ГОСТ 2590-2006 п.2.11 |
| 8.1 | - Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1704-2012 п.6.7 | СТБ 1704-2012 п.6.7 |
| 8.2 |  | - А10.Б29 | Овальность | СТБ 1704-2012 п.4 | СТБ 1704-2012 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 п.1.2.3 |
| 9.1 | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1706-2006 п.6.5 | СТБ 1706-2006 п.6.5 |
| 9.2 |  | - А10.Б29 | Размеры (диаметр арматуры, овальность) | СТБ 1706-2006 п.4 | СТБ 1706-2006 п.п. 7.1-7.3 |
| 10.1 | - Арматурные и закладные сварные изделия | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 2174-2011 п.6 | СТБ 2174-2011 п.6 |
| 10.2 |  | - А10.Б29 | Линейные, угловые размерыи их отклонения, определение отклонений форм профиля или поверхности | СТБ 2174-2011 п.4.3 Рабочие чертежи и технологическая документация | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.5 |
| 11.1 | - Изделия железобетонные опор и сопряжений с насыпью мостовых сооружений на автомобильных дорогах | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1260-2001 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1260-2001 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 11.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
|  |  |  | - отклонение от равенства диагоналей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.1.1.1б |
| 11.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А4, А6 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 11.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 11.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 11.6 | - Изделия железобетонные опор и сопряжений с насыпью мостовых сооружений на автомобильных дорогах | - А10.Б29 | Водонепроницаемость | СТБ 1260-2001 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 12.1 | Сваи железобетонные для мостовых опор | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1162-99 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1162-99 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 12.2. |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
| 12.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 12.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 12.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 12.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 13.1 | Сваи железобетонные | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1075-97 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1075-97 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 13.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
| 13.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 13.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 13.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 13.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 14.1 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1383-2003 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1383-2003 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 14.2 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А2-А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 14.3 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | - А10.Б29 | Геометрические параметры: | СТБ 1383-2003 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
|  |  |  | отклонение от равенства диагоналей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.1.1.1 б |
| 14.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 14.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 14.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 15.1 | Балки и плиты железобетонные для пролетных строений | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1265-2001 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1265-2001 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 15.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
| 15.2 | Балки и плиты железобетонные для пролетных строений |  | отклонение от равенства диагоналей | СТБ 1265-2001 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.1.1.1 б |
| 15.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А6, А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 15.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 15.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 16.1 | Плиты железобетонные для внутриплощадочных покрытий и устройства СВСиУ | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1071-2007 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1071-2007 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 1152-99 п.4 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 16.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | отклонение от равенства диагоналей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.1.1.1 б |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
| 16.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 16.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 16.5 | Плиты железобетонные для внутриплощадочных покрытий и устройства СВСиУ | - А10.Б29 | Прочность при сжатии | СТБ 1071-2007 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 1152-99 п.7.1.1-7.1.7 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 16.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 17.1 | Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1076-97 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1076-97 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 17.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
| 17.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А3-А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 17.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 17.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 17.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 18.1 | Элементы лестниц железобетонные и бетонные | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1169-99 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1169-99 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 18.2 |  | - А10.Б29 | Геометрические параметры: |  |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
| 18.3 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А2- А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 18.4 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 18.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 18.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 19.1 | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах | - А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1785-2007 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1785-2007 п.5 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 2264-2012 п.7.1-7.6 |
| 19.2 |  | - А10.Б29 | Категория бетонной поверхности А6, А7 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 19.3 |  | - А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
| 19.4 | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах | - А10.Б29 | Геометрические параметры: | СТБ 1785-2007 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2221-2011 ГОСТ 12730.5-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
|  |  |  | - отклонение от линейного размера; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.п. 3.2.1, 3.2.2 а |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.2.2 |
|  |  |  | -отклонение от равенства диагоналей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 п.1.1.1 б |
| 19.5 |  | - А10.Б29 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 СТБ 2264-2012 п.7.7 |
| 19.6 |  | - А10.Б29 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 п.2.3.3 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева