|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3073 от 28 .02.2007 На бланке _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ____ июля   2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Брестский чулочный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 | Силовые трансформаторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТНПА, устанавливающие требования к объектам испытаний | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5, 4.3.5.4 | МВИ.БР 09-2011 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б29.3 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.3.10.3, 6.2.8.4, 6.2.8.5 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.5, 4.3.5.4 | МВИ.БР 09-2011 |
| 5.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1, Б.7.2 п.5 | МВИ.БР 02-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	             Т.А.Николаева