|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1114 от «28» февраля 1997 года На бланке № На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» июля 2016 года

центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Остромечево»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 | ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |
| 1.2 |  | А75.Б19 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН № 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1- 2002 п.8.1 |
| 1.3 |  | А75.Б19 | Общие коли-формные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 1.4 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 1.5 |  | А75.Б16 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.1 | Смывы с объектов внешней среды, с рук | А100.Б46 А100.Б19 | Отбор проб и определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и коли-титр | Методические указания по контролю сани-тарно-бактериоло-гического сос-тояния объектов ветеринарно-сани-тарного надзора Утв. зам. нача-льника Главного управления вете-ринарии 03.03.2008 № 10-1-5/121 | Методические указания по контролю сани-тарно-бактериоло-гического сос-тояния объектов ветеринарно-сани-тарного надзора Утв. зам. нача-льника Главного управления вете-ринарии 03.03.2008 № 10-1-5/121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Пищевые продукты | А38.Б46 А39.Б46 А48.Б46 А55.Б46 А50.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 3.2 |  | А38.Б04 А39.Б04 А48.Б04 А55.Б04 А50.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ 99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| 4.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ 99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | А78.Б35 | Мощность экви-валентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радио-активного загряз-нения для приня-тия решения о проведении дезак-тивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катас-трофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 6.1 | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | А77.Б04 | Мощность экви-валентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радио-активного загряз-нения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 7.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здра воохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здра воохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 гл. 4 |
| 7.2 |  | А78.Б35 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 7.3 |  | А78.Б35 | Скорость воздуха |  |  |
| 7.4 |  | А78.Б35 | Освещенность | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №82 от 28.06.2012 | ГОСТ 24940-96 |
| 8.1 | Производственные помещения и общественные здания | А77.Б35 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-96 | ГОСТ 30494-96 |
|  |  | А77.Б35 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | А77.Б35 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153- 2009 | ГОСТ 24940-96 |

- Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева