|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1030 |
|  | от «16» декабря 2004г. |
|  | На 54 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «27» апреля 2007 г.

лабораторного отдела Государственного учреждения

«Березовский районный  центр гигиены и эпидемиологии»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Санитарно-гигиенические испытания |  |  |  |  |  |
| 1 Вода питьевая | 13.060.20 |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1188-99 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 |
|  |  | Определение общей жесткости |  |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | Определение марганца |  |  | ГОСТ 4974-72 п.5 |
|  |  | Определение мышьяка |  |  | ГОСТ 4152-89 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | Определение общего железа |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Определение свинца |  |  | ГОСТ 18293-72 п.6 |
|  |  | Определение цинка |  |  | ГОСТ 18293-72 п.6 |
|  |  | Определение алюминия |  |  | ГОСТ 18165-89 |
|  |  | Определение остаточного активного хлора |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | Определение сухого остатка |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1188-99 | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  | Определение массовой концентрации фторидов |  |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |
|  |  | Определение хлоридов |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
|  |  | Определение сульфатов |  |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |
|  |  | Определение вкуса |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  | Определение запаха |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | Определение цветности |  |  | ГОСТ 3351-74 п.4 |
|  |  | Определение мутности |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 |
|  |  | Определение массовой концентрации аммиака |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  |  | Определение массовой концентрации нитритов |  |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |
|  |  | Определение молибдена |  |  | ГОСТ 18308-72 |
|  |  | Определение меди |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  |  | Определение водородного показателя электрометрическим методом |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, М., «Медицина», 1990г., с.21 |
|  |  | Определение перманганатной окисляемости |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, М., «Медицина», 1990г., с.47 |
|  |  | Определение анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) |  |  | СТБ ГОСТ Р 21211-2001 п.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 2 Вода открытых водоемов | 13.060.10 |  |  | СанПиН 2.1.2-12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГОСТ 17.1.5.02-80 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Определение сухого остатка |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.42 п.2.11.1 |
|  |  | Определение концентрации ионов водорода |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.22-25 п.3.3.2 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.84 п.3.3.2 |
|  |  | Определение нитритов |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.80 п.3.2.1 |
|  |  | Определение аммиака и ионов аммония |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.74 п.3.1.1 |
|  |  | Определение сульфатов |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.105 п.3.7.2 |
|  |  | Определение хлоридов |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.88 п.3.4.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Вода открытых водоемов | 13.060.10 | Определение растворенного кислорода |  | СанПиН 2.1.2-12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГОСТ 17.1.5.02-80 | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д. Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г., с.55-61 |
|  |  | Определение бихроматной окисляемости |  |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов Под ред. А.П. Шицковой, М., 1981г., с.44-47 п.2.12.1 |
|  |  | Определение мутности |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.35 п.2.8.1 |
|  |  | Определение цветности |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.29 п.2.3.1 |
|  |  | Определение кислотности |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.65 п.2.16.1 |
|  |  | Определение СПАВ |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д. Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г., с.399-401 |
|  |  | Определение нефтепродуктов |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.299 |
|  |  | Определение взвешенных веществ |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.41 п.2.10.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Вода открытых водоемов | 13.060.10 | Определение жесткости |  | СанПиН 2.1.2-12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГОСТ 17.1.5.02-80 | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.67 п.2.17.1 |
|  |  | Определение щелочности титриметрическим методом |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.61 п.2.15.1 |
|  |  | Определение биохимического потребления кислорода (БПК) |  |  | Методы исследования качества воды водоемов Под ред. А.П. Шицковой, 1990г., с.57 п.2.15.1 |
| 3 Дезинфицирующие средства и антисептики | 11.080.20 | Отбор проб |  | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 |
|  |  | Определение концентрации дезсредства |  | В.А. Александров «Методы санитарно-гигиенических исследований» «Медгиз», 1961г., с.106-107 | В.А. Александров «Методы санитарно-гигиенических исследований» «Медгиз», 1961г., с. 106-107 |
|  |  | Определение содержания активного хлора в хлорной извести |  | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 |
|  |  | Определение содержания активного хлора в хлорамине |  | Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации Под ред. Вашкова, Медгиз, 1952, с. 538 | Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации Под ред. Вашкова, Медгиз, 1952г., с. 538 |
| 4 Почвы | 13.080.20 | Отбор проб |  | ГОСТ 17.4.2.01-81 | ГОСТ 17.4.2.01-81 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | ГОСТ 26951-86 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 5 Пищевые продукты и продовольственное сырье | 67 | Отбор проб |  | СанПиН 11-63 РБ 98 СТБ 1100-98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ 1036-97 |
|  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов |  |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 1.1–1.4 |
|  |  | Минерализация проб для определения ртути |  |  | ГОСТ 26297-86 п.3 |
|  |  | Определение свинца |  |  | ГОСТ 26932-86 |
|  |  | Определение кадмия |  |  | ГОСТ 26933-86 |
|  |  | Определение железа |  |  | ГОСТ 26928-86 |
|  |  | Определение афлатоксинов В1 и М1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  | Определение олова |  |  | ГОСТ 26935-86 |
|  |  | Определение ртути |  |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005 «Обнаружение и определение общей ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции» Постановление №169 от 04.10.2005 |
|  |  | Определение мышьяка |  |  | ГОСТ 26930-86 |
| 6 Продукты растениеводства | 67.060 67.080 | Отбор проб Определение нитратов |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства» Утв. начальником Управлеия Минздрава СССР от 04.07.1989 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 7 Молоко и молочные продукты | 67 |  |  | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 2903-78 ГОСТ 4495-87 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 13277-79 ГОСТ 37-91 ГОСТ 6822-90 ГОСТ 7616-85 ГОСТ 11041-88 ГОСТ 27568-87Э СТБ 1323-2002 СТБ 1373-2003 СТБ 315-94 СТБ 736-93 СТБ 970-94 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 |
|  |  | Определение плотности |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | Определение пероксидазы, фосфатазы |  |  | ГОСТ 3623-73 п.п. 2б, 3а |
|  |  | Определение кислотности |  |  | ГОСТ 3624-92 п. 5а |
|  |  | Определение влаги и сухого вещества |  |  | ГОСТ 3626-73 п.п. 2, 6, 8 |
|  |  | Определение массовой доли хлористого натрия |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
|  |  | Определение массовой доли сахара |  |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
|  |  | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | Определение соды |  |  | ГОСТ 24065-80 п.п. 2, 3 |
|  |  | Определение аммиака |  |  | ГОСТ 24066-80 |
|  |  | Определение перекиси водорода |  |  | ГОСТ 24067-80 |
|  |  | Определение левомицетина |  |  | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 Определение левомицетина в продуктах животного происхождения Утв.Постановлением Минздрава РБ от 15.11.2005 №178 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 8 Рыба, рыбопродукты | 67.120.30 |  |  | ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 1573-73 ГОСТ 2623-97 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7368-79Е ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-96 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 10119-97 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 20057-96 ГОСТ 20352-74 ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 24896-81 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 7631-85 |
|  |  | Органолептика |  |  | ГОСТ 7631-85 п.п. 2.6-2.9 |
|  |  | Определение массовой доли воды |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3 |
|  |  | Определение массовой доли хлористого натрия |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |
|  |  | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1 |
|  |  | Определение гистамина |  |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 Определение содержания гистамина в рыбопродуктах колориметрическим методом Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ от 22.08.2005 №116 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 9 Консервы и пресервы рыбные | 67.120.30 |  |  | ГОСТ 20056-97 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 24645-81 ГОСТ 20919-75Е ГОСТ 20546-85 ГОСТ 13865-2000 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 13272-80Е ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-77 ГОСТ 7403-74Е ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-90Е ГОСТ 7455-78 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-97 ГОСТ 10979-85 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-88 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Определение массовой доли поваренной соли |  |  | ГОСТ 27207-87 |
|  |  | Определение бензоата натрия |  |  | ГОСТ 27001-86 п.2 |
|  |  | Определение буры и борной кислоты |  |  | ГОСТ 27001-86 п.3 |
|  |  | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 26829-86 п.2 |
|  |  | Определение сухих веществ |  |  | ГОСТ 26808-86 п.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 10 Хлеб, хлебобулочные изделия, мука, крупа | 67.060 |  |  | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27168-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28881-90 СТБ 703-2003 СТБ 912-98 СТБ 922-94 СТБ 927-93 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 СанПиН 11-63 РБ 98 Сборник мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ от 11.09.1996 № 94 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5667-65 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 |
|  |  | Определение массовой доли поваренной соли |  |  | ГОСТ 5698-51 |
|  |  | Определение пористости мякиша |  |  | ГОСТ 5669-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Хлеб, хлебобулочные изделия, мука, крупа | 67.060 | Определение кислотности |  | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27168-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28881-90 СТБ 703-2003 СТБ 912-98 СТБ 922-94 СТБ 927-93 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 СанПиН 11-63 РБ 98 Сборник мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ от 11.09.1996 № 94 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 5670-96 п. А |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 21094-75 |
|  |  | Определение массы |  |  | ГОСТ 5667-65 п.6 |
|  |  | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 5668-68 п.5 |
|  |  | Определение токсина Т-2, дезоксиниваленола, зеараленона |  |  | Сборник инструкций 4.1.10-15-61-2005–4.1.10-15-63-2005 «Обнаружение, идентификация и определение содержания микотоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах» Постановление № 182 Утв. 21.11.2005 Минздравом РБ |
|  |  | Определение массовой доли сахара |  |  | ГОСТ 5672-68 п.3 |
| 11 Изделия макаронные | 67.160 |  |  | ГОСТ 875-92 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 14849-89 п.1.2 |
|  |  | Определение запаха |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.6 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Изделия макаронные | 67.160 | Определение вкуса |  | ГОСТ 875-92 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 14849-89 п.3.7 |
|  |  | Определение состояния изделий после варки |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.10 |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.1 |
|  |  | Определение кислотности |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.2 |
|  |  | Определение содержания лома, крошки, деформированных изделий |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.4 |
|  |  | Определение содержания деформированных изделий и крошки в коротко нарезанных изделиях |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.5 |
|  |  | Метод определения зараженности вредителями |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.9 |
|  |  | Метод определения содержания коротких изделий в длинных для лапши и вермишели |  |  | ГОСТ 14849-89 п.3.11 |
| 12 Продукты переработки овощей и плодов. Консервы овощные, мясорастительные, мясные | 67.080 |  |  | ГОСТ 697-84 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9936-76 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12297-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 17472-72 ГОСТ 17649-72 ГОСТ 656-79 ГОСТ 657-79 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Продукты переработки овощей и плодов. Консервы овощные, мясорастительные, мясные | 67.080 |  |  | ГОСТ 1633-73Е ГОСТ 7061-88Е ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7009-88Е ГОСТ 7694-71 ГОСТ 15849-89Е ГОСТ 16366-78 ГОСТ 16440-89Е ГОСТ 18192-72 ГОСТ 18193-72 ГОСТ 18224-72 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 |
|  |  | Определение нитратов |  |  | ГОСТ 29270-95 п.п. 4, 5 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Определение сухих веществ и влаги |  |  | ГОСТ 28561-90 п.2.4.4 |
|  |  | Определение хлоридов |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Определение диоксида серы йодометрическим методом |  |  | ГОСТ 25555.5-91 п.3 |
|  |  | Определение титруемой кислотности |  |  | ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Определение жира |  |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 п.4 |
|  |  | Определение патулина |  |  | ГОСТ 28038-89 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 13 Питание в организованных коллективах: готовые блюда, полуфабрикаты | 67.230 |  |  | Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995 Сборник рецептур белорусских блюд для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996 Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. Минздравом РБ 21.04.2001г. с.9-13 |
|  |  | Определение содержания сухих веществ |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. Минздравом РБ 21.04.2001г. п.5.1.4 |
|  |  | Определение содержания золы |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001г. Минздравом РБ п.5.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Питание в организованных коллективах: готовые блюда, полуфабрикаты | 67.230 | Определение содержания белка |  | Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995г. Сборник рецептур белорусских блюд для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996г. Сборник мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996г. | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001г. Минздравом РБ п.5.6.1 |
|  |  | Определение содержания жира |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001г. Минздравом РБ п.п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5 |
|  |  | Определение содержания углеводов расчетным путем |  |  | МУ № 4237-86 Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 29.12.1986г. |
|  |  | Достаточность тепловой обработки мясных, рыбных и кулинарных изделий |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001г. Минздравом РБ п.11.1.1 |
|  |  | Органолептический анализ продукции общественного питания |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001г. Минздравом РБ с.280-360 |
|  |  | Определение витамина С |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 14 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 67.230 |  |  | СТБ 985-95 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №70 от 09.11.1995г. |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
|  |  | Определение массы |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 |
|  |  | Органолептика |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.4 |
|  |  | Определение поваренной соли |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
|  |  | Определение кислотности |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
|  |  | Определение содержания хлеба цианидным методом |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.10 |
|  |  | Содержание окисленных веществ |  |  | СТБ 985-95 п.5 |
| 15 Мясо и мясные продукты | 67.122.10 |  |  | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-85 ГОСТ 20402-75 ГОСТ 23670-79 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 295-93 СТБ 974-2001 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 988-2002 СТБ 742-94 СТБ 1020-96 СТБ 971-94 СТБ 1060-97 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Мясо и мясные продукты | 67.122.10 | Отбор проб |  | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-85 ГОСТ 20402-75 ГОСТ 23670-79 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 295-93 СТБ 974-2001 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 988-2002 СТБ 742-94 СТБ 1020-96 СТБ 971-94 СТБ 1060-97 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51447- 2001 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептика |  |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Определение массовой доли общего фосфора |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482- 2001 |
|  |  | Определение нитрита |  |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | Определение влаги |  |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Определение остаточного количества левомицетина |  |  | МУ № 4 -18/1890 Утв. Минздравом БССР 20.05.1991г. |
|  |  | Определение хлористого натрия |  |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Определение крахмала |  |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | Определение белка |  |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Определение левомицетина |  |  | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 Определение левомицетина в продуктах животного происхождения Утв.постановлением Минздрава РБ от 15.11.2005 №178 |
| 16 Соль поваренная пищевая | 67.220.20 |  |  | ГОСТ 13830-97 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 13685-84 |
|  |  | Органолептика |  |  | ГОСТ 13685-84 |
|  |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.1 |
|  |  | Массовая доля йода в йодированной соли |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575- 2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 17 Масла растительные | 67.200.10 |  |  | ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5471-83 |
|  |  | Органолептика |  |  | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8988-2002 |
|  |  | Определение перекисного числа |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487- 2001 |
|  |  | Определение кислотного числа |  |  | ГОСТ 5476-80 п.2 |
| 18 Кондитерские изделия | 67.080 |  |  | ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6502-94 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СТБ 927-93 СТБ 961-2005 СТБ 985-95 СанПиН 11-63 РБ 98 Сборник мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5904-82 |
|  |  | Определение массовой доли влаги и сухих веществ |  |  | ГОСТ 5900-73 п.п. 2, 3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Кондитерские изделия | 67.080 | Определение массовой доли жира |  | ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6502-94 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СТБ 927-93 СТБ 961-2005 СТБ 985-95 СанПиН 11-63 РБ 98 Сборник мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания Утв.приказом Минторга РБ №94 от 11.09.1996 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 5899-85 п.5 |
|  |  | Определение кислотности, щелочности |  |  | ГОСТ 5898-87 п.п. 2, 3, 4 |
|  |  | Определение массовой доли сахара |  |  | ГОСТ 5903-89 п.3 |
|  |  | Определение общей сернистой кислоты |  |  | ГОСТ 26811-86 |
|  |  | Определение сахара в водной фазе |  |  | СТБ 961-94 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001 Минздравом РБ п.5.3.10 |
|  |  | Определение синтетических красителей |  | СанПиН 13-10 РБ 2002 | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Постановление № 18/29 утв. 21.04.2001 Минздравом РБ п.14.1 |
| 19 Мед натуральный | 67.180.10 |  |  | ГОСТ 19792-2001 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.1 |
|  |  | Определение массовой доли воды |  |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.9 |
|  |  | Определение массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы |  |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.10 |
|  |  | Определение диастазного числа |  |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.11 |
|  |  | Определение оксиметилфурфурола |  |  | ГОСТ 19792-2001 п.п. 6.12, 6.13 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 20 Вино, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты | 67.160.10 |  |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 7190-93 ГОСТ 27906-88Э ГОСТ 5363-93 ГОСТ 7208-93 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1384-2003 |
|  |  | Определение этилового спирта |  |  | ГОСТ 13191-73 |
| 21 Майонезы | 67.100.99 |  |  | ГОСТ 30004.1-93 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 30004.2-93 п.2.1 |
|  |  | Определение органолептических показателей |  |  | ГОСТ 30004.2-93 п.2.2 |
|  |  | Определение массовой доли влаги |  |  | ГОСТ 30004.2-93 п.2.4 |
|  |  | Определение массовой доли жира |  |  | ГОСТ 30004.2-93 п.2.6 |
|  |  | Определение кислотности |  |  | ГОСТ 30004.2-93 п.2.8 |
| 22 Напитки безалкогольные | 67.160.20 |  |  | ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 СТБ 539-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 6687.0-86 |
|  |  | Органолептика и полнота налива |  |  | ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | Определение сухих веществ |  |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
|  |  | Определение кислотности |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 23 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природные, столовые | 67.160.20 | Определение нитрит-ионов |  | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-95 | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |
|  |  | Определение хлорид-ионов |  | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-95 | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |
|  |  | Определение гидрокарбонат-ионов |  |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 24 Корма | 65.120 | Определение нитратов и нитритов |  | Ветеринарно-санитарные нормы № 50 от 06.09.2005 | ГОСТ 13496.19-93 п.п. 2, 3 |
| 25 Продовольственное сырье и пищевые продукты, почва и вода | 67.040 13.060 13.080 |  |  | СанПиН 42-123-5317-91 СанПиН 42-123-4540-87 СанПиН 42-128-4275-87 СанПиН 11-63 РБ 98 СанПиН 10-124 РБ 98 ГН 7-68 РБ 98 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1036-97 |
|  |  | Определение остаточных количеств пестицидов: ДДТ, гептахлор, ГХЦГ |  |  | ГОСТ 23452-79 метод ТСХ |
|  |  | Определение хлорорганических пестицидов ДДТ, ДДЭ, ДДД, ГХЦГ, гептахлор, гексахлорбензол, алдрин, кельтан |  |  | МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде М., 1986г., ч.11, МУ № 2142-80 от 28.01.1980г., с.22, ГОСТ 30349-96 метод ТСХ |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты, почва и вода | 67.040 13.060 13.080 | Определение байлетона |  | СанПиН 42-123-5317-91 СанПиН 42-123-4540-87 СанПиН 42-128-4275-87 СанПиН 11-63 РБ 98 СанПиН 10-124 РБ 98 ГН 7-68 РБ 98 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде М., ВО «Агропромиздат», 1992г., ч.1, с.453, метод ТСХ |
|  |  | Определение хлорофоса, ДДВФ |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов, М., «Колос», 1977г. МУ № 2823-83, с.115, метод ТСХ |
|  |  | Определение гексилура |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов М., «Колос», 1977г., МУ № 2823-83, с.182, метод ТСХ |
|  |  | Определение прометрина |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов М., «Колос», 1977г., МУ № 2823-83, с.262, метод ТСХ |
|  |  | Определение бетанала |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов М., «Колос», 1977г., МУ № 2823-83, с.180, метод ТСХ |
|  |  | Определение ридомила |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде М., «Колос», 1992, ч. 1, МУ № 5023-89 от 08.06.1989г., с.316, метод ТСХ |
|  |  | Определение синтетических пиретроидов: карате, децис, фастак, шерпа |  |  | Определение синтетических пиретроидов в растительном материале, почве, воде методом ТСХ Разработчики: Петрова Т.М., Блинова Т.Ф., Красникова Н.Г., Ленинград, ВИЗР, 1989г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты, почва и вода | 67.040 13.060 13.080 | Определение фосфорорганических пестицидов: актеллик, карбофос, метафос, фосфамид |  | СанПиН 42-123-5317-91 СанПиН 42-123-4540-87 СанПиН 42-128-4275-87 СанПиН 11-63 РБ 98 СанПиН 10-124 РБ 98 ГН 7-68 РБ 98 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | Определение пестицидов в сельскохозяйственных культурах, почве, воде (Методические указания) Разработчики: Петрова Т.М., Блинова Т.Ф. и др., Ленинград, ВИЗР, 1989г., с.72,метод ТСХ ГОСТ 30710-2001 метод ТСХ |
|  |  | Определение рейсера |  |  | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде М., «Колос», 1992, ч. 1, с.515, метод ТСХ |
|  |  | Определение 2,4-Д, ее натриевых солей |  |  | МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде Ч.8, М., 1977г., МУ №1541, с.118, метод ТСХ |
|  |  | Определение импакта |  |  | МУ № 4331-87 от 08.07.1987г. |
| 2 Радиометрические испытания |  |  |  |  |  |
| 26 Вода питьевая | 13.060.20 | Отбор проб Определение объемной активности радионуклидов цезия-137 |  | СТБ 1188-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999г. №16 | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 СТБ ГОСТ Р 51593- 2001 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 27 Пищевые продукты: Молоко и цельномолочная продукция; Молоко сгущенное и концентрированное; Творог и творожные изделия; Сыры сычужные и плавленые; Масло коровье; Мясо и мясопродукты, в том числе: · говядина, баранина и продукты из них; · свинина, птица и продукты из них; Картофель; Хлеб и хлебобулочные изделия; Мука, крупы, сахар; Жиры растительные; Жиры животные и маргарин; Овощи и корнеплоды; Фрукты; Садовые ягоды; Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; Грибы свежие; Грибы сушеные; Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; Прочие продукты питания | 67.040 | Отбор проб Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 28 Лекарственно-техническое сырье | 65.020.20 | Отбор проб и определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Утв. Постановлением главного гос.сан.врача РБ 24.12.2004 №152 | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 |
|  |  |  |  |  | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 29 Коммунально-бытовые и другие отходы (осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зола) | 13.030 | Отбор проб и определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ- 2000) СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) СанПиН 2.6.6.8-8-2004 «Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС (СПООД-2004) Утв.постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 №121 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| 30 Продукция на основе торфа | 13.080.99 | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5396-77 |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 |  | Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продукции на основе торфа Утв. «Белтопгаз» 12.07.2004 | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 31 Сельскохозяйственное сырье и корма: Сено; Солома; Сенаж; Силос; Корнеплоды; Зерно на фураж; Комбикорм; Зеленая масса, хвойная травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука, мезга, молочные продукты (обрат) Прочие виды кормов; Дикорастущие ягоды для изготовления винодельческой и ликеро-водочной продукции | 65.020 65.120 | Отбор проб Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучаю-щих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 32 Продукция лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; - лесоматериалы круглые прочие; - древесное технологическое сырье; - топливо древесное; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов; - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий; - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие; - прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 79.020 | Отбор проб Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения Утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №119 от 29.07.1998 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А; РКГ-01А/1; РКГ-02А и их модификаций Утв. Белстандартом РБ, 10.02.1995 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 33 Поверхности зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования | 13.020 | Удельная активность радионуклидов цезия |  | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкции, стройматериалов, оборудования (РКУ Р3-2004) Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС В.Г.Цалко 22.10.2004 | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 Инструкция и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории Утв. Межведомственной комиссией по радиационному контролю природной среды, 1995 |
| 34 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 13.020 17.240 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 МУК РБ № 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания Утв. главным государственным санитарным врачом РБ 05.08.2002 |
|  |  |  |  |  | Инструкция № 01-ЭД о порядке производства наблюдений прибором ДБГ-06Т Утв. Белстандартом 17.11.1989 |
| 35 Материалы и изделия строительные | 91.010 | Отбор проб для определения удельной активности естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 3 Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |
| 36 Патологический материал от обследуемых лиц: - испражнения - мокрота - моча - дуоденальное содержимое - кровь - гной - содержимое ран и полостей - спинномозговая жидкость - отделяемое верхних дыхательных путей | 07.100.10 | Дифтерийная палочка |  | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Приложение №2 к приказу МЗ РБ №42 от 09.02.2000 «О мерах по профилактике дифтерии» |  |
|  |  | Стафилококк |  | Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации Приложение № 3 к приказу МЗ СССР № 720 от 31.07.1978 Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях Приложение №1 р.2 п.2.1 к приказу № 535 МЗ СССР от 22.04.1985 |  |
|  |  | Менингококк |  | Приказ № 81 МЗ РБ от 13.02.2006 «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях Приложение №1 р.2 п.2.3 к приказу №535 МЗ СССР от 22.04.1985 |  |
|  |  | Энтеробактерии - шигеллы; - сальмонеллы; - гафнии; - протей; - псевдомонады; - цитробактерии; - клебсиеллы; - иерсинии |  | Методические указания по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 04-23/3 от 17.12.1984 МЗ СССР Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях Приложение №1 р.2 п.2.6 к приказу № 535 МЗ СССР от 22.04.1985 |  |
|  |  | Эшерихии |  | Инструкция по организации и проведению лабораторного контроля окружающей среды и материала от людей с целью осуществления профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с эшерихиозами № 4074-86 утв. 19.02.1986 МЗ СССР |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Патологический материал от обследуемых лиц: - испражнения - мокрота - моча - дуоденальное содержимое - кровь - гной - содержимое ран и полостей - спинномозговая жидкость - отделяемое верхних дыхательных путей | 07.100.10 | Возбудители пищевых отравлений |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» |  |
|  |  | Холерные и НАГ- вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2004 №43 |  |
|  |  | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам |  | Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков № 2675-83 Утв. МЗ СССР 10.03.1983 |  |
| - сыворотка крови | 07.100.10 | Определение антител к иерсиниям |  | Инструкция по применению бидиагностикума эритроцитарного кишечно-иерсиниозного (03 и 09) антигенного сухого и диагностикумов эритроцитарных кишечно-иерсиниозных 03; 09; антигенных сухих Утв. 09.03.1998 Главным управлением карантинных инфекций МЗ РФ |  |
|  |  | Определение антител к иерсиниям псевдотуберкулеза |  | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного сухого для РПГА (Берлез) Утв. МЗ РФ 19.01.2001 |  |
|  |  | Определение антител к возбудителю туляремии |  | Инструкция по применению диагностикума туляремийного жидкого для объемной и кровяно-капельной реакции агглютинации Утв. Главным управлением карантинных инфекций МЗ СССР 08.04.1986 |  |
|  |  | Определение антител к возбудителю сыпного тифа |  | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сыпотифозного жидкого для РНГА Утв. Главным управлением карантинных инфекций МЗ СССР 17.02.1987 |  |
|  |  | Определение антител к возбудителю бруцеллеза |  | Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации (РА) Утв. Управлением государственного контроля лекарственных средств и медтехники МЗ РФ 14.08.1998 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| - сыворотка крови | 07.100.10 | Определение антител к шигеллам Флекснера и Зонне |  | Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных: дизентерии 1,2; 3-7; Флекснера 1-5, Флекснера 6 и Зонне антигенных жидких и сухих Утв. Главным управлением карантинных инфекций МЗ СССР. |  |
|  |  | Определение антител к возбудителям сальмонеллеза |  | Наставление по применению бактерийных диагностикумов из микробов семейства кишечных, брюшного ОН, О, паратифов А и В Утв. Главным управлением карантинных инфекций МЗ СССР. |  |
| 37 Вода питьевая | 07.100.20 |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1188-99 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593- 2001 МУК РБ 11-10-1-2002 Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 п.3 |
|  |  | Определение общего числа микроорганизмов, образующих колонии на питательном агаре |  |  | МУК РБ №11-10-12002 Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002г. п.8.1 |
|  |  | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий |  |  | МУК РБ №11-10-12002 Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 п.п. 8.2, 8.3 |
|  |  | Определение спор сульфитредуцирующих клостридий методом мембранной фильтрации |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 п.8.4 |
|  |  | Определение колифагов |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 п.8.5 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 38 Вода поверхностных водоемов | 07.100.20 |  |  | СанПиН 2.1.2-12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | МУ по санитарно- микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81 Утв. МЗ СССР 19.01.1981 п.1 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2004 №43 |
|  |  | Определение числа лактозоположительных кишечных палочек |  |  | МУ № 2285-81 Утв. МЗ СССР 19.01.1981 п.4 |
|  |  | Наличие патогенных энтеробактерий (р.сальмонелл, шигелл) |  |  | МУ № 2285-81 Утв. МЗ СССР 19.01.1981 п. 9 МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде Утв. МЗ СССР 28.05.1980 |
|  |  | Определение колифагов |  |  | МУ № 2285-81 Утв. МЗ СССР 19.01.1981 п.8 |
|  |  | Определение возбудителей холеры, НАГ-вибрионов |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры, р.3 Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2004 №43 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 39 Вода сточная | 07.100.20 |  |  | СанПиН 2.1.2-12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде Утв. 28.05.1980 МЗ СССР Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2004 №43 |
|  |  | Наличие патогенных энтеробактерий |  |  | Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде Утв. 28.05.1980 МЗ СССР |
|  |  | Определение возбудителей холеры, НАГ-вибрионов |  | СанПиН 4630-88 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2004 №43 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 40 Смывы с объектов внешней среды | 07.100.99 |  |  | МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 МЗ СССР от 31.12.1982 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 3 Методические по санитарно-бактериологи-ческому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.2.7 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР р.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Смывы с объектов внешней среды | 07.100.99 | Наличие бактерий группы кишечной палочки |  | МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 МЗ СССР от 31.12.1982 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Приказ МЗ СССР №720 от 31.07.1978 Приказ МЗ РБ №178 от 21.12.1995 | «Рекомендации по ускоренным метолам индикации бактерий группы кишечной палочки при санитарно-бактериологическом исследовании смывов» Утв. МЗ БССР 29.12.1980 МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР р.4 МУ № 2657 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.5 |
|  |  | Наличие бактерий семейства энтеробактерий, золотистого стафилококка, БГКП, синегнойной палочки |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 3 |
|  |  | Наличие стафилококка, сальмонелл |  |  | МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 МЗ СССР от 31.12.1982, п.5 МУ по проведению санитарно-бактерио-логических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия № 1351-75 от 29.09.1975 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 41 Воздух закрытых помещений (ЛПУ, аптеки) | 07.100.99 |  |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР СанПиН 3.6.1.2.9-2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7 Приложение 1 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | МУ № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.1984 п.2.12 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 2 |
|  |  | Определение общего содержания микроорганизмов 1 куб. м воздуха |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР п.3.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Воздух закрытых помещений (ЛПУ, аптеки) | 07.100.99 | Определение содержания золотистого стафилококка в 1 куб. м воздуха |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР СанПиН 3.6.1.2.9-2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7 Приложение 1 | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР п.3.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 2 |
|  |  | Определение общего содержания дрожжевых и плесневых грибов в 1 куб.м воздуха |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР п.3.5 |
| 42 Изделия медицинского назначения | 07.100.10 |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 4 Приказ МЗ РБ №178 от 21.12.1995 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Изделия медицинского назначения | 07.100.10 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 4 Приказ МЗ РБ №178 от 21.12.1995 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 28.01.2006 №7, глава 4 |
| 43 Лекарственные средства до стерилизации, дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, сухие лекарственные вещества, аптечная посуда | 07.100.10 |  |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Приложение 1 Госфармакапея СССР, XI издание, статья «Методы микробиологического контроля лекарственных средств» |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР р.2 |
|  |  | Определение КМАФАМов в 1 куб. см |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Приложение 1, п.п. 3.1.1, 3.4 |
|  |  | Определение содержания бактерий группы кишечной палочки в 1 куб. см |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Приложение 1, п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.4 |
|  |  | Определение содержания дрожжевых и плесневых грибов в 1 куб. см |  |  | МУ № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР Приложение 1, п.3.1.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 44 Молоко и молочные продукты | 07.100.30 |  |  | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 2903-82 ГОСТ 4495-87 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 13277-79 ГОСТ 37-91 ГОСТ 6822-67 ГОСТ 7616-85 ГОСТ 11041-88 ГОСТ 27568-87Э СТБ 1323-2002 СТБ 1373-2003 СТБ 315-94 СТБ 736-93 СТБ 970-94 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Определение общего количества бактерий в 1 г |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определение золотистого стафилококка |  |  | ГОСТ 30347-97 |
| 45 Продукты детского питания | 07.100.30 |  |  | СанПиН 42-123-4423-87 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СанПиН 42-123-4423-87 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 9225-84 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 30705-2000 СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Продукты детского питания | 07.100.30 | Наличие бактерий группы кишечной палочки |  | СанПиН 42-123-4423-87 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 30518-97 СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.2 |
|  |  | Наличие эшерихии коли |  |  | СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.3 |
|  |  | Определение коагулазоположительных стафилококков |  |  | СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.4 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 30706-2000 |
|  |  | Определение сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 СанПиН 42-123-4423-87 п.2.4.5 |
|  |  | Определение B.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-88 |
| 46 Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств | 07.100.20 |  |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Утв. 29.12.1984 МЗ СССР |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | МУ №3182-84 Утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п.2.1 |
|  |  | Определение общего количества организмов в 1 куб. см |  |  | МУ №3182-84 Утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п.3.1.1 |
|  |  | Определение плесневых и дрожжевых грибов в 1 куб. см |  |  | МУ №3182-84 Утв. МЗ СССР от 29.12.1984 п.3.1.1 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ18963-73 п.4.2 |
| 47 Яйцо и яйцепродукты | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 30364.0-97 |
|  |  | Выявление бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Яйцо и яйцепродукты | 07.100.30 | Выявление бактерий вида золотистого стафилококка |  | СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.5 |
|  |  | Наличие БГКП |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.2 |
|  |  | Определение бактерий рода протей |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.4 |
| 48 Кулинарные изделия-готовые блюда и полуфабрикаты | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.4.4.1 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов в 1 г продукта |  |  | МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.4.3 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение золотистого стафилококка |  |  | МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение бактерий из рода протей |  |  | МУ 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 п.4.6 |
|  |  | Определение сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 49 Мясо и мясопродукты | 07.100.30 |  |  | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-85 ГОСТ 20402-75 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 295-93 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 742-94 СТБ 971-94 СТБ 974-2001 СТБ 988-95 СТБ 1020-96 СТБ 1060-97 СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Наличие бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 МУ № 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 |
|  |  | Выявление и определение количества БГКП |  |  | ГОСТ 30518-97 МУ № 2657-82 Утв. МЗ СССР 31.12.1982 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 50 Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 07.100.30 |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 09.10.2006 №120, главы 3-10 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 09.10.2006 №120, глава 2 |
|  |  | Наличие возбудителей пищевых отравлений: - сальмонеллы - шигеллы - эшерихии - протей - галофильные вибрионы - золотистый стафилококк |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 09.10.2006 №120, главы 3-10 |
| 51 Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Определение общего количества бактерий в 1 г продукта |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение присутствия бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение присутствия бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определение бактерий рода протей |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 52 Пищевые продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла | 07.100.30 |  |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 12.06.2006 №73 Приложения 2, 3, 7, 13 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 12.06.2006 №73, раздел IV, глава 13 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.74 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 30518-97 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.77 |
|  |  | Определение бактерий рода стафилококка |  |  | ГОСТ 10444.2-94 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.78 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.80 |
|  |  | Определение сульфитредуцирующих клостридий |  |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.79 |
|  |  | Определение плесневых грибов и дрожжей |  |  | ГОСТ 10444.12-88 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел IV, глава 14, п.75 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 53 Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определениие сульфитредуцирующих клостридий |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение коагулазоположительных стафилококков |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
| 54 Жировые продукты | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Определениие сульфитредуцирующих клостридий |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 55 Консервы | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Определение промышленной стерильности |  |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Определение коагулазоположительных стафилококков |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение В.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Определение сульфитредуцирующих клостридий |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | Определение молочнокислых микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.11-89 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 56 Кондитерские кремовые изделия | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 Инструкция «Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом» Утв. 16.10.2004 №82-0904, п.п. 3.1-3.2 |
|  |  | Определение БГКП |  |  | ГОСТ 30518-97 Инструкция №82-0904, п.4.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Кондитерские кремовые изделия | 07.100.30 | Определение коагулазоположительных стафилококков |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 10444.2-94 Инструкция №82-0904, п.4.4 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция №82-0904, п.4.3 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция №82-0904, п.4.1 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 10444.12-94 Инструкция №82-0904, п.4.5 |
| 57 Напитки: безалкогольные и слабоалкогольные, питьевая вода, минеральная вода, квас, пиво | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 30712-2001 Инструкция санитарно-микробиологичес-кого контроля пивоваренного и безалкогольного производства ИК-10-04-06-140-87 от 04.11.1987 |
|  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение бактерий рода сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определение общего количества МАФАмов |  |  | ГОСТ 30712-2001 п.п. 6.1, 6.2 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 10444.12-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 58 Продукты пищевые и вкусовые | 07.100.30 |  |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26668-85 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| Продукты пищевые и вкусовые | 07.100.30 | Подготовка проб к испытаниям |  | СанПиН 11-63 РБ 98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 26669-85 |
|  |  | Методы культивирования |  |  | ГОСТ 26670-91 |
|  |  | Приготовление питательных сред |  |  | ГОСТ 10444.1-84 |
|  |  | Определение общего количества МАФАМов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение БГКП |  |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение бактерий сальмонелл |  |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Определение золотистого стафилококка |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение дрожжей и плесневых грибов |  |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Определение сульфитредуцирующих клостридий |  |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 59 Контроль за работой паровых и воздушных стерилизаторов | 07.100.99 |  |  | СП 17-129 РБ 2000 МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.1991 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | СП 17-129 РБ 2000 Приложение 4 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 |
|  |  | Определение устойчивости тест-культуры B.ctearothermophilus BKM B-718 |  |  | СП 17-129 РБ 2000 Приложение 4 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 п.6.5 |
|  |  | Определение устойчивости тест-культуры B.licheniformis G |  |  | МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 п.7.5 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 60 Контроль за работой дезинфекционных камер | 07.100.99 | Отбор проб |  |  | Рекомендации по организации и контролю за работой дезинфекционных камер № 04-3/578 от 09.02.1983 |
|  |  | Определение устойчивости тест-культуры St.aureus |  |  | Рекомендации по организации и контролю за работой дезинфекционных камер № 04-3/578 от 09.02.1983 |
| 61 Питательные среды | 07.100.99 | Контроль качества на ростовые и ингибирующие свойства |  | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 04-06/3824 Утв. Главным санитарно-эпидемиологи-ческим управлением МЗ БССР 27.11.1987 | Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований № 04-06/3824 Утв. Главным санитарно-эпидемиологи-ческим управлением МЗ БССР 27.11.1987 |
|  |  |  |  |  | МР «Бактериологические питательные среды, приготовление и контроль» Утв. Главным санитарно-эпидемиологи-ческим управлением МЗ БССР 18.03.1983 |
| 62 Дезинфицирующие и антисептические вещества |  | Отбор проб |  | Инструкция 4.2.10.22.102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» Утв. постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10.22.102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» Утв. постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005 |
|  |  | Определение микробиологической чистоты |  | Инструкция 4.2.10.22.102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» Утв. постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10.22.102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» Утв. постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 63 Почва |  |  |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» Утв. постановлением Главного госсанврача РБ от 03.03.2004 №32 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологи-ческих исследований почвы», глава 3 |
|  |  | Выявление и определение БГКП |  |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 глава 4, п.п. 15, 16 |
|  |  | Выявление клостридий перфрингенс |  |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 глава 4, п.20 |
|  |  | Выявление энтерококков |  |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 глава 4, п.п. 17, 18 |
| 4 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 64 Клинический материал от людей: |  |  |  |  |  |
| - кровь | 07.100.99 | Отбор проб |  | Не нормируется | Приказ №185 МЗ РБ от 02.09.1993 «Об эпидемическом надзоре за малярией» |
|  |  | Наличие возбудителей малярии |  |  | Рекомендации по унификации методик лабораторной диагностики паразитарных заболеваний Утв. МЗ БССР 25.12.1978 |
| - испражнения | 07.100.99 |  |  | Не нормируется |  |
|  |  | Отбор проб Наличие яиц гельминтов |  |  | Приказ № 101 от 13.05.1987 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов Утв.Постановлением МЗ РБ от 03.05.2004 № 49 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| - испражнения | 07.100.99 | Наличие личинок стронгилоидоза |  | Не нормируется | Приказ № 101 от 13.05.1987 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов Утв.Постановлением МЗ РБ от 03.05.2004 № 49 |
|  |  | Наличие цист простейших |  |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов Утв.Постановлением МЗ РБ от 03.05.2004 № 49 |
| 65 Внешняя среда и биологические объекты (почва, вода, предметы обихода, биологический материал) | 67 07.100.99 13.080 | Отбор проб |  | Инструкция по применению №65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологи-ческого исследования объектов окружающей среды» | Инструкция по применению №65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологи-ческого исследования объектов окружающей среды» |
|  |  | Определение наличия яиц гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологи-ческого исследования объектов окружающей среды» | Инструкция по применению №65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологи-ческого исследования объектов окружающей среды» |
| - плодоовощная продукция | 67.060 67.080 | Отбор проб |  | Инструкция №37-0305 от 04.2005 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции» | Инструкция №37-0305 от 04.2005 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции» |
|  |  | Определение наличия яиц гельминтов |  | Инструкция №37-0305 от 04.2005 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции» | Инструкция №37-0305 от 04.2005 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции» |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 5 ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ |  |  |  |  |  |
| 66 Производственные помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 9-80-98 | СанПиН 9-80-98 |
| 67 Помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СНиП 2.08.02-89 СанПиН № 14-46-96 | СанПиН 9-80-98 |
| 68 Помещения общежитий, жилые помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | СанПиН 9-80-98 |
| 69 Производственные помещения | 91.161.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 70 Жилые помещения | 91.161.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 71 Помещения учреждений здравоохранения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СНиП 2.08.02-89 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 72 Помещения общеобразовательных учреждений |  | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 14-46-96 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 73 Помещения общежитий | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-19-2005 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. МЗ РБ 27.12.2002 |

Содержание:

- Санитарно-гигиенические  испытания – листы 1-23

- Радиометрические  испытания – листы 23-29

- Бактериологические  исследования – 30-51

- Паразитологические  испытания – 51-52

- Измерение физических факторов – 53-54

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень