|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4640 от 12.06.2015 на бланке № ___________ на 2 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» марта 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

общества с дополнительной ответственностью «Эльмонта»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Красногвардейская, 21, офис 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 |  | МВИ Гр 910-2014 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б.7.1, Б.7.2, ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 |  | МВИ Гр 910-2014 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 |  | МВИ Гр 908-2014 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 |  | МВИ Гр 912-2014 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 |  | МВИ Гр 909-2014 |

| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ Гр 913 -2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ Гр 911-2014 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 |  |
| 5.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 В.4.61.4, Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 |  |
| 5.4 *** |  | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 |  |
| 6.1 *** | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В (автоматические выключатели) | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 подпункт б | МВИ Гр 1034-2015 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции с механическим побуждением потока | 100.13/23.000 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |