|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1157 |
|  | от «26» сентября 1997г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» сентября 2008 г.

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Кобрин-текстиль»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Изделия текстильные декоративные штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные (покрывало декоративное, накидка для кресла, рушник тканый, портьера полиэфирная) | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1508-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение линейных размеров |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.6 |
|  |  | Определение числа нитей на 10 см по основе и утку |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение количества стежков на 1 см и ширины шва в подгибку |  |  | СТБ 1508-2004 п.6.12 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к стиркам (стирка №1 с содой для х/б, стирка №1 для смешанных тканей) |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к трению |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 п.п. 4.1, 4.3 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к органическим растворителям |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Плед из химических волокон | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1508-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение линейных размеров |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.6 |
|  |  | Определение числа нитей на 10 см по основе и утку |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение разрывной нагрузки |  |  | ГОСТ 3813-73 п.2 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к трению |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 п.п. 4.1, 4.3 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к органическим растворителям |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к стирке №1 |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |
|  |  | Определение влажности |  | не нормируется | ГОСТ 3816-81 п.2 |
| 3 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные (полотенце махровое хлопчатобумажное, простынь махровая, полотенце вафельное хлопчатобумажное, ткань махровая хлопчатобумажная) | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1017-96 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение линейных размеров |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.6 СТБ 1017-96 п.5.2 |
|  |  | Определение плотности нитей и пучков ворса |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение разрывной нагрузки |  |  | ГОСТ 3813-72 п.2 |
|  |  | Определение прочности закрепления петельных нитей (для махровых изделий) |  |  | ГОСТ 23351-78 |
|  |  | Определение капиллярности |  |  | ГОСТ 3816-81 п.5 СТБ 1017-96 п.5.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные (полотенце махровое хлопчатобумажное, простынь махровая, полотенце вафельное хлопчатобумажное, ткань махровая хлопчатобумажная) | 59.080.30 | Определение числа стежков на 10 см |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1017-96 | СТБ 1017-96 п.5.9 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к трению |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 п.п. 4.1, 4.3 |
| 4 Тики хлопчатобумажные и смешанные | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 7701-93 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение ширины |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.4 |
|  |  | Определение плотности нитей и пучков ворса (на 10 см) |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение разрывной нагрузки |  |  | ГОСТ 3813-72 п.2 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к органическим растворителям |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83 ГОСТ 7701-93 п.5.13 |
|  |  | Определение перекоса тиков |  |  | ГОСТ 14067-91 |
| 5 Ткань декоративная | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1508-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение ширины |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.4 |
|  |  | Определение числа нитей на 10 см по основе и утку |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к стиркам (стирка №1) |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Ткань декоративная | 59.080.30 | Определение устойчивости окраски к трению |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1508-2004 | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 п.4.1 |
| 6 Полотенца сувенирные хлопчатобумажные | 59.080.30 |  |  | ГОСТ 20566-75 СТБ 1508-2004 |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | Определение линейных размеров |  |  | ГОСТ 3811-72 п.4.6 |
|  |  | Определение числа нитей на 10 см по основе и утку |  |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | Определение разрывной нагрузки |  |  | ГОСТ 3813-72 п.2 |
|  |  | Определение устойчивости окраски к трению |  |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 п.4.1 |
|  |  | Определение капиллярности |  | не нормируется | ГОСТ 3816-81 п.5 |
| 7 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства | 59.080.20 |  |  | ГОСТ 6611.0-73 ГОСТ 6904-83 ТНПА, устанавливаю-щие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 6611.0-73 |
|  |  | Определение разрывной нагрузки |  |  | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.2-73 |
|  |  | Определение числа кручений, укрутки |  |  | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 6611.3-2003 |
|  |  | Коэффициент крутки |  |  | ГОСТ 6611.3-2003 (расчетный метод) |
|  |  | Определение линейной плотности |  |  | ГОСТ 6611.1-73 |
|  |  | Определение влажности |  |  | ГОСТ 6611.4-73 п.4.2 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень