|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3984 от «16» августа 2010 года На бланке 0002134 На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «16» мая 2016 г.

Участка по наладке и испытаниям электрооборудования

Общества с ограниченной ответственностью "СпецЭлектроКомплекс"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы, реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3 ТКП 339-2011, п. 4.4.6.2 | МВИ МН 3457-2010 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ МН 4278-2012 |
| 2.1 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; Б10.1.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1а | МВИ МН 3457-2010 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3; Б10.1.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1б | МВИ МН 4278-2012 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.9.5 ТКП 339-2011, п.4.4.6.3 | ГОСТ 3484.1-88, п.4 МВИ МН 4278-2012 |
| 3.1 | Выключатели масляные, электромагнит-ные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1,Б.14.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.9.1, 4.4.11.3, 4.4.12.1,4.4.13.1 | МВИ МН 3457-2010 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | МВИ МН 4278-2012 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3984 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б30.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2 | МВИ МН 3457-2010 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009,п. Б30.2 ТКП 339-2011, п.4.4.29.3, 4.4.29.5 | МВИ МН 4278-2012 |
| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | МВИ МН 3457-2010 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. 15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | МВИ МН 4278-2012 |
| 6.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1 ТКП 339-2011, п.4.4.23.1 | МВИ МН 3457-2010 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2011, п.4.4.23.3 | МВИ МН 4278-2012 |
| 7.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 3442-2010 |
| 8.1 | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 336-2011, п.10.5 | МВИ.МН 3455-2010 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3984 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3455-2010 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 3455-2010 |
| 9.3 |  | А14.Б22 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 3455-2010 |
| 9.4 |  | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электро-установках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - полное сопротивление цепи фаза-нуль; - время отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) - полное сопротивле-ние защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного провод-ника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП339-2011 4.4.28.5 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ МН 3456-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева