|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0. 3924 от 09 ноября 2009 года на бланке 0002010 на 5 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 ноября 2014 года

(новая редакция)

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Центр технологий безопасности»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | МВИ Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | ТКП 181-2009 Б.5.4 ТКП 339-2011 п.4.4.3.3 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Машины постоянного тока (кроме возбудителей) |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.6.2 ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.6.3 ТКП 339-2011 п.4.4.4.3 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.7.4 ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Силовые трансформаторы и масляные реакторы 15.08.2016 |  | Измерение сопротив-ления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 ГОСТ 3484.1-88 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3.а | МВИ.Мн 3424-2010 |
|  |  | Измерение сопротив-ления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
| Силовые трансформаторы и масляные реакторы |  | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009 Б.8.7 ТКП 339-2011 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |
|  |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных транс-форматоров и поляр-ности выводов одно-фазных трансформа-торов | ТКП 181-2009 Б.8.8 ТКП 339-2011 п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |
| Трансформаторы тока |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 ГОСТ 7746-2001 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ.Мн 3424-2010 ГОСТ 7746-2001 |
| Трансформаторы напряжения |  | Измерение сопротив-ления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.а | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 ГОСТ 1983-2001 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.б | МВИ.Мн 3424-2010 |
|  |  | Измерение сопротив-ления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10.1.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.в | ГОСТ 1983-2001 |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а | МВИ Мн 3424-2010 |
|  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.б | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
| Выключатели нагрузки |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ.Мн 3424-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2.1 | МВИ.Мн 3426-2010 |
| Элегазовые выключатели |  | Измерение сопротив-ления изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
| Вакуумные выключатели |  | Измерение сопротив-ления изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2.а | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2.а | МВИ Мн 3424-2010 |
| Комплектное распределительное устройство |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Сборные и соединительные шины |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10кВ |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.Мн 3426-2010 |
|  |  | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 | МВИ Мн 3424-2010 ГОСТ 16357-83 п.6.2.14 |
|  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2009 Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.3 | МВИ.Мн 3424-2010 ГОСТ 16357-83 п.6.2.14 |
| Ввод и проходные изоляторы |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В, в том числе ручной электромехани-ческий инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.Мн 3424-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.Мн 3227-2009 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1000 В |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Измерение времени отключения УЗО Проверка дифферен-циального тока срабатывания на переменном токе Измерение тока отключения УЗО Измерение тока утечки | ТКП 181-2009 В4.61.4 | МВИ.Мн 3427-2010 МВИ.МН 5357-2015 |
| Заземляющие устройства Заземляющие устройства |  | Проверка выполне-ния элементов зазем-ляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.1 | МВИ.Мн 3431-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Мн 3425-2010 МВИ.Мн 3432-2010 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.Мн 3431-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 ТП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Мн 3227-2009 МВИ.Мн 3227-2009 |
| Силовые кабельные линии 10 кВ |  | Измерение сопротив-ления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.Мн 3426-2010 МВИ.Мн 3428-2010 |
|  |  | Испытание повышен-ным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ.Мн 3424-2010 |
| Электроустановки сельскохозяйствен-ных и животновод-ческих помещений |  | Напряжение напряжения прикосновения между метало-конструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зану-ленную металлокон-струкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 3430-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева