|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 26 августа 2016 года на бланке № 0002136 на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2016 года

лаборатории электрофизических измерений и высоковольтных испытаний

Унитарного коммунального транспортного предприятия

"Витебское трамвайно-троллейбусное управление"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 4.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы, масляные реакторы до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 5.1 | Трансформаторы тока до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 п. 4.4.7.8 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 6.1 | Трансформаторы напряжения до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 7.1 | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.4 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 8.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 10.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 10.2 | Сборные и соединительные шины | А14.Б41 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 11.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 11.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 | МВИ.ВТ.501-2016 |
| 12.1 | Штанги электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 13.1 | Клещи электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 14.1 | Клещи электроизмерительные | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 15.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14.Б41 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 15.2 |  | А14.Б41 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 15.3 |  | А14.Б22 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 16.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14.Б41 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 16.2 |  | А14.Б41 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 16.3 |  | А14.Б41 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 16.4 |  | А14.Б22 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 17.1 | Перчатки электроизолиру-ющие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 18.1 | Обувь специальная электроизолирующая | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 19.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2010 п.4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 20.1 | Указатели повреждения кабелей до 10 кВ | А14.Б41 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.22.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 20.2 |  | А14.Б41 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 20.3 |  | А14.Б41 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.500-2016 |
| 20.4 |  | А14.Б22 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.500-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	           Т.А.Николаева