|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1446 от 29 августа 2011 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2016 года

Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МПКЦ-Электросевис»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1-2 | МВИ.КЛ 092-2013 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 089-2013 |
| 5.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | А14.Б22 | Напряжение прикосновения: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в нормальном эксплуатационном режиме. | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 ТКП 181-2009, п.6.12.4 | МВИ.КЛ 091-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 197-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 197-2015 |
| 6.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 089-2013 |
| 7.1 | Устройство защитного отключения (УЗО) | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 090-2013 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении: - IН - I2Н - I5Н | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.КЛ 090-2013 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |