|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4673 от 04 сентября 2015 года На бланке № На 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 октября 2019 года

поста радиационного контроля

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственного учреждения «Волковысская районная ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Продукция растениеводства: картофель и корнеплоды, овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды. Грибы свежие и сушеные. Рыба. Молоко и молочные продукты. Мясо и мясные продукты. Прочие продукты питания (бахчевые, орехи, семечки, мед) | 01.13/42.000 01.24/42.00001.25/42.00001.47/42.000 01.49/42.00002.30/42.00003.00/42.00010.11/42.00010.12/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 |
| 1.2 |  | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида - цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) - ГН-10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Объекты внеш ней среды (территория и помещения) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 Гиниенические нормативы «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ от 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики

Беларусь -директор

государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева