|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0508 от 29.12.1998 на бланке ____________ на 19 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля 2023 года

# испытательного центра

# открытого акционерного общества «Цветотрон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Суворова, д. 96А/1, 224022, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Товары народного потребления и продукция производственно-технического назначения | 27.90/42.000 26.51/42.000 17.21/42.000 26.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ ISO 2859-1-2009 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ ISO 2859-1-2009 |
| 2.1 * | Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники | 26.51/32.115 | Определение комплектности поставки | ГОСТ 30241.1- 96 | ГОСТ 30241.1- 96 п 9.7 |
| 2.2 * |  | 26.51/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 30241.1- 96 п.6.1, 6.2 | ГОСТ 30241.1- 96 п.9.2.2 |
| 2.3 * |  | 26.51/32.115 | Маркировка | ГОСТ 30241.1- 9 п.5.2.4 | ГОСТ 30241.1- 96 п.9.2.2 |
| 2.4 * |  | 26.51/29.061 | Габаритные установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.2.1 | ГОСТ 30241.1- 96 п.9.2.1 |
| 2.5 * |  | 26.51/29.040 | Масса | ГОСТ 30241.1-96 п.5.2.5 | ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.4 |
| 2.6 * | Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники | 26.51/36.038 | Безотказность | ГОСТ 30241.1-96 п.5.8.1 | ГОСТ 27.410 – 87 |
| 2.7 * |  | 26.51/39.000 | Контроль отображаемой информации основных электрических параметров в нормальных климатических условиях | ГОСТ 30241.1- 6, п.5.2.1 ТУ ВY 200007171.042-2009 ТУ ВY 200007171.021-2005 ТУ ВY 200007171.033-2008 ТУ ВY 200007171.035-2009 ТНПА и другая информация отображающая требования к продукции | ГОСТ 30241.1- 96 п.9.4.1 ТУ ВY 200007171.042-2009 ТУ ВY 200007171.021-2005 ТУ ВY 200007171.033-2008 ТУ ВY 200007171.035-2009 |
| 2.8 *** |  | 26.51/26.095 | Испытания на виброустойчивость и вибропрочность | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.2 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.3 |
| 2.9 ** |  | 26.51/26.095 | Испытания на воздействие ударов многократного действия | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.2 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.5 |
| 2.10 * |  | 26.51/26.141 | Испытания на воздействие влажности | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.3 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.22 |
| 2.11 * |  | 26.51/26.080 | Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.16 |
| 2.12 * |  | 26.51/26.080 | Испытания на воздействие повышенной предельной температуры | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.17 |
| 2.13 * |  | 26.51/26.080 | Испытания на воздействие пониженной рабочей температуры среды | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.18 |
| 2.14 * |  | 26.51/26.080 | Испытания на воздействие пониженной предельной температуры среды | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.19 |
| 2.15 * | Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники | 26.51/41.000 | Ремонтопригод-ность | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.8.3 | ГОСТ 27.410 – 87 |
| 2.16 *** |  | 26.51/26.095 | Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.2.7 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.2 |
| 2.17 * |  | 26.51/26.080 | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.4 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.24 |
| 2.18 * |  | 26.51/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.8 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.20 |
| 2.19 * |  | 26.51/26.080 | Испытание на воздействие инея и росы | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.3.5 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.21 |
| 2.20 * |  | 26.51/26.045 | Контроль качества защитно-декоратив-ного покрытия | ГОСТ 30241.1- 96 п.5.7.1 | ГОСТ 9.302 – 88 |
| 2.21 * | Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники | 26.51/26.045 | Маркировка | ГОСТ 30241.1- 96 п.10.1.1 | ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2 |
| 2.22 * |  | 26.51/35.067 | Измерение уровня звукового давления | ГОСТ 30241.1- 96 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 |
| 3.1 * | Приборы полупроводниковые | 26.11/32.115 | Внешний вид, разборчивость и содержание маркировки | ГОСТ 11630-84 пп.1.2.2, 3.1.1 ГОСТ В 22468-77 пп.2.1.2, 2.2.7 | ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.42, 2.44 ГОСТ РВ 20.57.416-98 ГОСТ 30668-2000 |
| 3.2 * |  | 26.11/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры | ГОСТ 11630-84 п.1.2.1 ГОСТ В 22468-77 пп.2.2.1, 2.2.6, 2.1.10 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п. 2.41 ГОСТ РВ 20.57.416-98 |
| 3.3 * |  | 26.11/36.038 | Испытание на безотказность | ГОСТ 11630-84 п.1.6.2 ГОСТ В 22468-77 | ГОСТ 25359-82 |
| 3.4 * | Приборы полупроводниковые | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 11630-84 п.2.3.5.2 ГОСТ В 20.57.404 ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.16.1-2.16.5 |
| 3.5 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 20.57.406– 81 п.2.18 |
| 3.6 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.20.1-2.20.5 |
| 3.7 ** |  | 26.11/26.095 | Испытание на ударную прочность | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 пп.2.3.1, 2.1.10 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.5 |
| 3.8 *** |  | 26.11/26.095 | Испытание на виброустойчивость | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 пп.2.3.1, 2.1.10 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.3 |
| 3.9 * |  | 26.11/26.141 | Испытание на герметичность | ГОСТ 11630-84 п.1.2.4. ГОСТ В 22468-77 п.2.1.4 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.38.11 |
| 3.10 * |  | 26.11/26.045 | Маркировка | ГОСТ 11630-84 п.3.1.3 ГОСТ В 22468-77 п.2.1.11 | ГОСТ 30668-2000 |
| 3.11 * |  | 26.11/29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке и паяемость | ГОСТ 11630-84 п.1.2.6 ГОСТ В 22468-77 п.2.1.6 | ГОСТ В 22468-77 п.3.3.7.2 ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.39.4, 2.39.5, 2.40 |
| 3.12 * |  | 26.11/26.095 | Испытание прочности внешних выводов | ГОСТ 11630-84 п.1.2.5 ГОСТ В 22468-77 п.2.1.5 | ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.10, 2.11 |
| 3.13 * | Приборы полупроводниковые | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное ) | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1, 1.2.7 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.23.4 |
| 3.14 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное ) | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 п.2.22.6 |
| 3.15 * |  | 26.11/29.061 | Проверка габаритных размеров транспортной и потребительской тары | ГОСТ 11630-84 п.3.2.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.8 | ГОСТ 23088-80 |
| 3.16 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на воз-действие понижен-ного атмосферного давления упаковки | ГОСТ 11630-84 п.3.2.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.8 | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 23088-80 п.2.12 |
| 3.17 * |  | 26.11/26.095 | Испытание на прочность при свободном падении | ГОСТ 11630-84 п.3.2.1 ГОСТ В 22468-77 | ГОСТ 23088-80, п. 2.17 ГОСТ 18986.3-73 ГОСТ 18986.1-73 |
| 3.18 * |  | 26.11/36.057 | Испытание на долговечность | ГОСТ 11630-84 п.1.6.2 ГОСТ В 22468-77 п.2.6.1 ГОСТ 25359-82 | ГОСТ 11630-84 п.2.3.6.3 ГОСТ 25359-82 |
| 3.19 * |  | 26.11/29.040 | Масса | ГОСТ 11630-84 п.12.3 ГОСТ В 22468-77 п.2.1.3 | ГОСТ В 20.57.404-81 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43 |
| 3.20 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на светопроницаемость | ГОСТ 11630-84 п.1.2.8 ГОСТ В 22468-77 п.2.1.8 | ГОСТ 11630-84 п. 2.3.2.9 ГОСТ В 22468-77 п.3.3.1.8 |
| 3.21 * |  | 26.11/26.080 | Испытание на воздействие повышенного и пониженного атмосферного давления | ГОСТ 11630-84 п.1.5.1 ГОСТ В 22468-77 п.2.4.1 | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.24.7, 2.25 |
| 3.22 ** |  | 26.11/26.095 | Воздействие одиночных ударов | ГОСТ 11630-84 п.1.4 ГОСТ В 22468-77 п.2.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7 |
| 3.23 ** | Приборы полупроводниковые | 26.11/26.095 | Воздействие линейного ускорения | ГОСТ 11630-84 п.1.4 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.8 |
| 3.24 *** |  | 26.11/26.095 | Вибропрочность | ГОСТ В 22468-77 п.2.3.1 | ГОСТ 20.57.406 – 81 пп.2.4.4, 2.4.5 |
| 3.25 * |  | 26.11/25.039 | Испытание на способность вызывать горение, на горючесть | ГОСТ 11630-84 п.1.2.11 | ГОСТ 11630-84 п.2.3.2.10 |
| 3.26 * |  | 26.11/26.080 | Влажное тепло циклическое | ГОСТ В 22468-77 п.2.3.1 ГОСТ 11630-84 п.1.2.6 | ГОСТ 28216-89 |
| 3.27 * |  | 26.11/22.000 | Постоянный обратный ток, Iобр. | ГОСТ В 22468-77 п.2.1.6 ГОСТ 11630-84 п.1.2.11 ГОСТ 28216-89 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.1-73 |
| 3.28 * |  | 26.11/22.000 | Постоянное прямое напряжение, Uпр. Постоянный прямой ток, Iпр. |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.3-73 |
| 3.29 * |  | 26.11/22.000 | Емкость диода |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.4-73 |
| 3.30 * |  | 26.11/22.000 | Время выключения |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.5-73 |
| 3.31 * |  | 26.11/22.000 | Заряд восстановления |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.6-73 |
| 3.32 * |  | 26.11/22.000 | Время обратного восстановления |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.8-73 |
| 3.33 * |  | 26.11/22.000 | Дифференциальноесопротивление диода |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.14-85 |
| 3.34 * |  | 26.11/22.000 | Напряжение стабилизации |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.15-75 |
| 3.35 * |  | 26.11/22.000 | Температурный коэффициент напряжения стабилизации |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.17-73 |
| 3.36 * |  | 26.11/22.000 | Время выхода стабилитрона на режим |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.20-77 |
| 3.37 * | Приборы полупроводниковые | 26.11/22.000 | Временная нестабильности напряжения стабилизации |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.21-78 |
| 3.38 * |  | 26.11/22.000 | Дифференциальное сопротивление стабилитрона |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.22-78 |
| 3.39 * |  | 26.11/22.000 | Пробивное напряжение |  | ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.24-83 |
| 3.40 ** |  | 26.11/22.000 | Испытание на чувствительность к разряду статического электричества | ОСТ 11 073.062-2001 ОСТ 11 073. 013-83 | ОСТ 11 073.062-2001 ОСТ 11 073. 013-83 |
| 4.1 * | Изделия электротехни-ческие | 27.90/26.080 | Оценка коррозионной стойкости | ГОСТ 27597-88 пп.4.6-4.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 27597-88 |
| 5.1 * | Изделия электронной техники | 26.51/26.080 | Испытание А: Холод | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 28198-89 |
| 5.2 * |  | 26.51/26.080 | Испытание В: Сухое тепло |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 28200-89 |
| 5.3 * |  | 26.51/26.080 | Испытание Са: Влажное тепло |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 28201-89 |
| 5.4 *** |  | 26.51/26.095 | Испытание Fс: Вибрация (синусоидальная) |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 28203-89 |
| 5.5 * |  | 26.51/26.080 | Испытание N: Смены температуры |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 28204-89 |
| 5.6 ** |  | 26.51/26.095 | Испытание Уb: Многократные удары |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 28215-89 |
| 5.7 * |  | 26.51/26.045 | Маркировка |  | ГОСТ 28198-89 ГОСТ 30668-2000 |
| 6.1 * | Оболочка электрооборудования | 27.90/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой | ГОСТ 14254-2015 п.5 | ГОСТ 14254-2015 п.12 |
| 6.2 * |  | 27.90/26.045 | Маркировка | ГОСТ 14254-2015 п.10 | ГОСТ 14254-2015 пп.4, 10 |
| 7.1 * | Изделия электронной техники производственно-технического назначения и народного потребления | 27.51/36.140 27.90/36.140 | Сохраняемость | ГОСТ 21493-76 Раздел 1 | ГОСТ 21493-76 Раздел 2 |
| 7.2 * |  | 27.51/36.100 27.90/36.100 | Надежность | ГОСТ 25359-82 Раздел 1 ГОСТ 27.410-87 | ГОСТ 25359-82 Раздел 3 ГОСТ 27.410-87 |
| 8.1 * | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические | 27.12/36.03827.90/36.038 | Испытания на безотказность | ГОСТ В 20.57.404-81 | ГОСТ В 20.57.404-81 раздел 2 |
| 8.2 * |  | 27.12/36.057 27.90/36.057 | Испытания на долговечность | ГОСТ В 20.57.404-81 | ГОСТ В 20.57.404-81 раздел 3 |
| 8.3 * |  | 27.12/36.140 27.90/36.140 | Испытания на гамма-процентный ресурс | ГОСТ В 20.57.404-81 | ГОСТ В 20.57.404-81 раздел 4 |
| 8.4 * |  | 27.12/36.140 27.90/36.140 | Испытания на сохраняемость | ГОСТ В 20.57.404-81 | ГОСТ В 20.57.404-81 раздел 5 |
| 9.1 * | Упаковка изделий электронной техники | 17.21/29.061 | Проверка габаритных размеров потребительской и дополнительной тары | ГОСТ 23088-80 п.1.1.4 | ГОСТ 23088-80 п.2.8 |
| 9.2 * |  | 17.21/26.080 | Испытание на воз-действие атмосферного пониженного давления | ГОСТ 23088-80 п.1.1.1 | ГОСТ 23088-80 п.2.12 |
| 9.3 ** |  | 17.21/26.095 | Испытание упаковки на прочность | ГОСТ 23088-80 п.1.1.1 | ГОСТ 23088-80 пп.2.13-2.17 |
| 10.1 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/32.115 | Классификация светильников | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.2.1-2.5 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.4 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.4 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 пп.7.4, 7.4.1, 7.4.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.4 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.5, 20.5.1, 20.5.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.2.1-2.5 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.4 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.4 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 пп.7.4, 7.4.1, 7.4.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.4 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.5, 20.5.1, 20.5.2 |
| 10.2 |  | 27.40/32.115 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.1-3.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.5 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 пп.7.5, 7.5.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.5 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.6, 20.6.1-20.6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.1-3.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.5 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 пп.7.5, 7.5.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.5 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6, 20.6.1-20.6.3 |
| 10.3 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/32.115 27.40/40.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.4.1-4.27 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.6 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.6, 7.6.1-7.6.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.6, 12.6.1-12.6.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.7, 20.7.1-20.7.16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.4.1-4.27 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.6 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.6, 7.6.1-7.6.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.6, 12.6.1-12.6.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.7, 20.7.1-20.7.16 |
| 10.4 * |  | 27.40/32.115 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.5.1-5.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.10 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.5.1-5.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.10 |
| 10.5 * |  | 27.40/22.000 | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.7.1-7.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.8 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.8 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.7.1-7.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.8 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.8 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 |
| 10.6 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/22.000 | Защита от поражения электрическим током. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.8.1-8.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.11 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.11 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.9 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.8.1-8.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.11 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.11 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.9 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12 |
| 10.7 * |  | 27.40/26.141 | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.9.1, 9.2, 9.2.0 (IP3X; IP4X) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.13 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.13, 7.13.1 СТБ IEC60598-2-12-2009 п.12.10 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.9.1, 9.2, 9.2.0 (IP2X; IP23; IP4X) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.13 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.13, 7.13.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.10 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 |
| 10.8 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/22.000 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.10.1-10.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.14 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15 ТНПА и другая документация, устанав-ливающая. требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.10.1-10.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.14 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012п.20.15 |
| 10.9 * |  | 27.40/22.000 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.11.1, 11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.7 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.12, 12.12.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 ТНПА и другая документация, устанав-ливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.11.1, 11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.7 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.12, 12.12.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 |
| 10.10 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/32.147 | Испытание на старение и тепловые испытания | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.12.1-12.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.12 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.12 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.13, 12.13.1-12.13.3 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 ТНПА и другая документация, устанав-ливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.12.1-12.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.12 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.12 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.13, 12.13.1-12.13.3 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 |
| 10.11 * |  | 27.40/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.15 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.15 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.14 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.15 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.15 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.14 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16 |
| 10.12 * | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/41.000 | Винтовые контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.14.1-14.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.15, 12.15.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.14.1-14.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.15, 12.15.1 |
| 10.13 * |  | 27.40/41.000 | Безвинтовые кон-тактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.15.1-15.6 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.16 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.15.1-15.6 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 1, п.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 4, п.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.16 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10 |
| 11.1 * | Индикатор световой ИС-Н | 26.51/26.080 | Испытание на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.2.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.12 ГОСТ 20.57.406-81 |
| 11.2 * | Индикатор световой ИС-Н | 26.51/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.1 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.1 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 11.3 * |  | 26.51/22.000 | Ток утечки | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.2 | ТУ РБ 200194876.003- 2004 п.4.3.2 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 11.4 * |  | 26.51/22.000 | Зазоры и пути утечки | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.3 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.3 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 11.5 * |  | 26.51/25.108 | Теплостойкость и огнестойкость | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.4 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 11.6 * |  | 26.51/26.095 | Испытание на механическую прочность | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.5 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.5 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 12.1 * | Изделия электронной техники | 26.40/36.100 | Надежность | ГОСТ 25359-82 п.2 | ГОСТ 25359-82 п.3 |
| 13.1 * | Блоки розжига газа BR-1 | 27.12/32.115 | Внешний вид | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.1.1.1, 2.1 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.1 |
| 13.2 * |  | 27.12/29.061 | Габаритные, уста-новочные размеры и масса | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.2 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.2 |
| 13.3 * |  | 27.12/32.115 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.4, 1.5, 1.6 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.13 |
| 13.4 * |  | 27.12/36.038 | Испытания на безотказную наработку | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.10 ГОСТ 27.410 |
| 13.5 * |  | 27.12/32.115 | Наличие искрового разряда | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.3 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.3 |
| 13.6 * | Блоки розжига газа BR-1 | 27.12/32.115 | Период искровых разрядов | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.4 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.4 |
| 13.7 * |  | 27.12/26.080 | Работоспособность при повышении температуры окру-жающей среды | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.6 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.6 |
| 13.8 * |  | 27.12/26.080 | Испытание на воз-действие понижен-ной температуры | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.7 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.7 |
| 13.9 ** |  | 27.12/26.095 | Испытание на устойчивость к механическим воздействиям | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.8 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.2.8 |
| 13.10 * |  | 27.12/26.141 | Степень защиты оболочки | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.2 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.3.1 ГОСТ 14254-2015 |
| 13.11 * |  | 27.12/22.000 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.3 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.3.2 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 13.12 * |  | 27.12/26.141 | Влагостойкость при нормальной эксплуатации | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.4 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 |
| 13.13 * |  | 27.12/22.000 | Ток утечки и элек-трическая прочность | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.5 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.3.3 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 13.14 * |  | 27.12/22.000 | Проверка зазоров, путей утечки и сплошной изоляции | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.6 | ТУ BY 200194876. 009-2009 п.4.3.2 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 13.15 * |  | 27.12/25.039 | Теплостойкость и огнестойкость | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.7 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 13.16 * |  | 27.12/36.140 | Средний срок службы | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.2.5 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.11 |
| 14.1 * | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/40.000 | Конструкция жгутов | ГОСТ 23544-84 п.2.1 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 14.2 * |  | 27.32/32.115 | Маркировка | ГОСТ 23544-84 п.2.2 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 14.3 * |  | 27.32/32.115 | Армирование проводов наконечника | ГОСТ 23544-84 п.2.3 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 14.4 * |  | 27.32/32.115 | Скрепление проводов в жгуты | ГОСТ 23544-84 п.2.4 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 14.5 * |  | 27.32/39.000 | Электрические па- раметры: -проверка целостности электрических цепей; -проверка падения напряжения | ГОСТ 23544-84 п.2.5 | ГОСТ 23544-84 п.4.3 |
| 14.6 ** |  | 27.32/26.095 | Стойкость при механических воздействиях: -усилие отрыва; -усилие соединения и разъединения; -воздействие вибрационных нагрузок; -воздействие ударов | ГОСТ 23544-84 п.2.6 | ГОСТ 23544-84 п.4.4 |
| 14.7 * |  | 27.32/26.080 | Стойкость при климатических воздействиях: -теплостойкость; -холодостойкость | ГОСТ 23544-84 п.2.7 | ГОСТ 23544-84 п.4.5 |
| 14.8 * |  | 27.32/36.100 | Надежность | ГОСТ 23544-84 п.2.11 | ГОСТ 23544-84 п.4.7 |
| 15.1 * | Электроприборы бытовые | 27.51/36.100 | Надежность | ГОСТ 17446-96 | ГОСТ 17446-96 п.7 |
| 15.2 * |  | 27.51/36.100 | Расчет показателей надежности | ГОСТ 27.410-87 | ГОСТ 27.410-87 |
| 16.1 *** | Колодки КГ. Соединители штепсельные типа ШС | 27.33/26.095 | Вибропрочность | ГОСТ 20.57.406-81 м.103 | ГОСТ 20.57.406-81 м.103 |
| 16.2 ** |  | 27.33/26.095 | Ударная прочность | ГОСТ 20.57.406-81 м.104 | ГОСТ 20.57.406-81 м.104 |
| 17.1 * | Электрооборудование автотракторное | 29.31/32.115 29.31/29.061 | Проверка внешнего вида маркировки, габаритных, установочных и присоединительных размеров | ГОСТ 3940-2004 п.4.28 | ГОСТ 3940-2004 |
| 17.2 ** |  | 29.31/26.095 | Испытание на виброударопроч-ность | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| 17.3 * |  | 29.31/26.080 | Испытание на нагревание | ГОСТ 3940-2004 п.4.18 | ГОСТ 3940-2004 пп.6.8, 6.8.1 |
| 17.4 * |  | 29.31/22.000 | Проверка коммутации | ГОСТ 3940-2004 п.4.17 | ГОСТ 3940-2004 Раздел 6 |
| 17.5 * |  | 29.31/22.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.15 | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |
| 17.6 * |  | 29.31/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.16 | ГОСТ 3940-2004 п.6.11 |
| 17.7 * |  | 29.31/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| 17.8 * |  | 29.31/26.080 | Холодостойкость | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| 17.9 * |  | 29.31/26.141 | Влагоустойчивость | ГОСТ 3940-2004 п.4.13 | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |
| 17.10 * |  | 29.31/26.141 | Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 ГОСТ 14254-2015 п.п.13.1-13.3 (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X) |
| 17.11 * |  | 29.31/36.100 | Гарантийная наработка | ГОСТ 3940-2004 п.5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 27.410-87 |
| 17.12 * |  | 29.31/40.000 | Проверка взаимо-заменяемости деталей | ГОСТ 3940-2004 п.4.24 | ГОСТ 3940-2004 п.6.17 |
| 17.13 * | Электрооборудование автотракторное | 29.31/26.045 29.31/26.080 | Проверка покрытий | ГОСТ 3940-2004 п.4.23 | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 3940-2004 п.6.16 |
| 17.14 * |  | 29.31/36.100 | Испытание на надёжность | ГОСТ 3940-2004 п.4.26 | ГОСТ 3940-2004 пп.6.18, 6.19 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных