|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1. 0735 от 17 августа 1999 года На бланке ___________ На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2016 года

Унитарного коммунального предприятия «Могилевская городская

санитарно-технологическая пищевая лаборатория»

|  |  |  | № пунктов |  |  |  | Наименование объекта испытаний |  |  | Код |  |  | Характеристика объекта испытаний |  |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  |  |  | методам испытаний |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | Пищевая продукция. Алкогольная продукция |  |  | А47 Б09 |  |  | Крепость (содержание этилового спирта) |  |  | СТБ 978-2003 ГОСТ 7190-93 СТБ 1386-2013 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 3639-79 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | Пищевая продукция. Молочная продукция. Сметана |  |  | А38 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26809-86 |  |  |  | ГОСТ 26809-86 п. 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | А38 Б09 |  |  | Массовая доля жира |  |  | СТБ 1888-2008 |  |  |  | - ГОСТ 5867-90 - п.2.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | А38 Б09 |  |  | Кислотность |  |  |  |  |  |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 |  |  |  | Пищевая продукция. Продукция общественного питания Кондитерские изделия и полуфабрикаты |  |  | А49 Б46 А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 5904-82 |  |  |  | ГОСТ 5904-82 п.2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  | А49 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля влаги |  |  | СТБ 549-94 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 14621-78 СТБ 927-2008 СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 № 26 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 п.2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  | А49 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5903-89 п. 4, п.6.1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  | А49 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31902-2012 п.8 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (далее - Методические указания), утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, п.5.2.5 стр.51 |  |  |  |
| ______________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.09.2016 |  |  |  | Лист 1 Листов 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 |  | Пищевая продукция. Продукция общественного питания. Кондитерские изделия и полуфабрикаты |  |  |  |  | А49 Б09 А54 Б09 |  |  | Щелочность |  |  | СТБ 549-94 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 14621-78 СТБ 927-2008 СТБ 1210-2010 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 № 26 ТНПА и другая документация |  |  | - ГОСТ 5898-87 п.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 |  | Пищевая продукция. Продукция общественного питания. Хлебобулочные изделия |  |  |  |  | А48 Б46 А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | СТБ 2160-2011 |  |  | СТБ 2160-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  | А48 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля влаги |  |  | СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 СТБ 1007-96 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 2077-84 СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 № 26 ТНПА и другая документация |  |  | - ГОСТ 21094-75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  | А48 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  | - ГОСТ 5672-68 п.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  | А48 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | - ГОСТ 5668-68 п.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  | А48 Б09 А54 Б09 |  |  | Кислотность |  |  |  |  |  | - ГОСТ 5670-96 п.5.1.2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  | А48 Б29 А54 Б29 |  |  | Массовая доля начинки |  |  |  |  |  | - СТБ 985-95 п.5.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  | А48 Б29 А54 Б29 |  |  | Масса нетто |  |  |  |  |  | - СТБ 2160-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 |  | Пищевая продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей |  |  |  |  | А42 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 26313-84 |  |  | ГОСТ 26313-84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  | А42 Б09 |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  | СТБ 294-95 СТБ 977-94 СТБ 965-2008 ГОСТ 937-91 СТБ 962-95 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 ГОСТ 28499-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |
|  |  | _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.09.2016 |  |  |  |  |  | Лист 2 Листов 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 |  | Продукция общественного питания (холодные блюда, супы, блюда из картофеля, овощей и грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, рыбы, мяса и мясных продуктов, птицы, гарниры, соусы, сладкие блюда, напитки, мучные кулинарные изделия) |  |  |  |  | А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п. 3.1, 3.2 Приложение 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля сухих веществ, влажность |  |  | СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 11.07.2006 №21 Сборник технологических карт белорусских блюд , утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 03.01.2012 № 2 Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания, утв. Министерством торговли Республики Беларусь от 25.02.2014 №4 ТНПА и другая документация |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п. 5.1.2. ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Достаточность термической обработки |  |  |  |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.11.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля жира (метод Гербера) |  |  |  |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п. 5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Качественное определение наполнителя |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.7. |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ (рефрактометрический метод) |  |  |  |  |  |  | Методические указания №18/29 утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.5.1.4, 5.12.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Масса натурального кофе в напитках |  |  |  |  |  |  | Методические указания №18/29 утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.2, п.5.12.2.4 |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля хлеба |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.8, п.2.10 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 |  | Пищевая продукция. Мясо и мясная продукция. Продукция общественного питания. Полуфабрикаты мясные |  |  |  |  | А39 Б46 А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 4288-76 |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | А39 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля влаги (высушиванием при температуре 130 С) |  |  | СТБ 1020-2008 СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания, утв. Министерством торговли Республики Беларусь от 25.02.2014 №4 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5. |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | А39 Б29 А54 Б29 |  |  | Массовая доля хлеба |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.8, 2.10. |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  | А39 Б29 А54 Б29 |  |  | Качественное определение наполнителя |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.7. |  |  |  |  |
|  |  | _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.09.2016 |  |  |  |  |  | Лист 3 Листов 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 |  | Продукция общественного питания. Полуфабрикаты мучные |  |  |  |  | А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания №18/29 утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001, |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п. 3, 4 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля влаги, влажность |  |  | СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания, утв. Министерством торговли Республики Беларусь от 25.02.2014 №4 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5900-2014 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2. ГОСТ 5903-89 п.4 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  | А54 Б09 |  |  | Массовая доя жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5668-68 п.5 ГОСТ 31902-2012 Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001п.5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 |  | Пищевая продукция. Молочная продукция. Продукция общественного питания. Коктейли молочные, мороженое \ |  |  |  |  | А38 Б46 А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания №18/29 утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001, |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.3,2, приложение 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 |  |  |  |  |  |  | А38 Б29 А54 Б29 |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |  | СТБ 1210-2010 Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного питания, утв. Министерством торговли Республики Беларусь от 25.02.2014 №4 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  | А38 Б09 А54 Б09 |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 |  | Пищевая масложировая продукция. Жир фритюрный |  |  |  |  | А51 Б 46 |  |  | Отбор проб |  |  | Методические указания №18/29 ТНПА и другая документация |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001п. 11.2 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  | А51Б 09 |  |  | Качественное определение степени терми-ческого окисления |  |  | Методические указания №18/29 утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001, ТНПА и другая документация |  |  |  | Методические указания №18/29, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п. 11.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 |  | Пищевая продукция. Мясо и мясная продукция. Продукция общественного питания. Полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные |  |  |  |  | А39 Б46 А54 Б46 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 4288-76 |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  | А39 Б29 А54 Б29 |  |  | Масса единицы пельменя |  |  | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2001 СТБ 974-2016 |  |  |  | СТБ 974-2001 п.5.4 СТБ 974-2016 |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  | А39 Б29 А54 Б29 |  |  | Массовая доля мясного фарша |  |  |  |  |  |  | СТБ 974-2001 п.5.4 СТБ 974-2016 |  |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева

- _________________________ М.П.                                     23.09.2016

- подпись ведущего оценщика	Лист 4  Листов 4