|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1073 от 29.01.1996 На бланке _______ На 1 листе Редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1   от «07» октября  2016 года

к области аккредитации от «29» января 2016 года

электролаборатории

Коммунального унитарного предприятия                                                                            «Специализированное  ремонтно- техническое управление «Медик»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Вентиляционные системы зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; -коэффициент потерь давления в вентиляционной сети; -температура воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева