|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3927 от «07» декабря 2009 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» октября 2016 года

Испытательной лаборатории

Производственно-торгового унитарного предприятия «Слуцкое пожарно-спасательное дело» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 3205-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 3207-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 3206-2014 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - определение времени отключения аппарата защиты; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 3310-2014 |
| 2.4 |  | А14.Б22 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 3207-2014 |
| 3.1 | Жилые, административные и производственные здания, мини-котельные, котельные, газораспределительные подстанции | А79.Б23 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СНБ 3.02.04-03 ТКП 45-4.03-267-2012 | МВИ.МН 3163-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева