| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.6.4 | Устройство полов | А79.Б29 | Величина зазора между смежными элементами покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 | СТБ 1483-2004, п.14.10 |
| 27.6.5 |  | А79.Б29 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004, п.14.11 |
| 27.7 |  | А79.Б29 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004, п.15.4 |
| 27.8 |  |  | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий |  |  |
| 27.8.1 |  | А79.Б29 | Количество слоев покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 | СТБ 1483-2004, п.16.4 |
| 27.8.2 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.п.16.8, 13.4 |
| 27.9 |  |  | Устройство покрытий из штучных материалов |  |  |
| 27.9.1 |  | А79.Б29 | Соответствие укладки плитки требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 | СТБ 1483-2004, п.17.1 |
| 27.9.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004, п.17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.9.3 |  | А79.Б29 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004, п.17.3 |
| 27.9.4 |  | А79.Б29 | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004, п.17.4 |
| 27.9.5 |  | А79.Б29 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.п.17.5. 14.9 |
| 27.9.6 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.п.17.6, 13.4 |
|  | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | Монтаж трубопроводов |  |  |
| 28.1 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-29-2006 | СТБ 2072-2010, п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.2 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 2072-2010, п.10 СТБ 1846-2008, п.8.6 |
| 28.3 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона лотков желоба и каналов от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.1 | Внутренние инженерные системы |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  |  |
| 29.1.1 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2001-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.1.2 |  | А79.Б31 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.6 |