|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1764 от 11 сентября 2015 года на бланке № на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября  2016 года

поста радиационного контроля

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №1

Государственного учреждения «Слонимская районная ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Продукция растениеводства: картофель и корнеплоды, овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды. Грибы свежие и сушеные. Молоко и молочные продукты. Мясо и мясные продукты. Яйца пищевые: куриные. Рыба. Соленые и квашеные овощи Прочие продукты питания (орехи, семечки, мед) | А01.Б46 А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 |
| 1.2 |  | А01.Б04 А38.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А41.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида - цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) - ГН-10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 2.1 | Объекты внеш ней среды (территория и помещения) | А100.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 Гиниенические нормативы «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ от 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева